关于拟作出环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境管理有关规定，经审查，我局拟对建设项目作出审批决定。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟审批决定的建设项目情况予以公示，公示期为2025年10月31日－2025年11月6日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目审批决定要求听证。

联系电话：0469-5817869 传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）   邮 编：155899
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	环境影响报告书/表报批稿（公示版）

	1
	黑龙江省双鸭山市友谊县殡葬服务中心建设项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县兴盛乡丰源村
	友谊县民政局
	黑龙江省友飞环保科技服务有限公司
	新建殡葬服务中心1座，占地面积4200平方米，建筑面积4800平方米。建设内容包括悼念厅（告别大厅）、灵堂（停尸间）、音响室、家属休息室、遗体接收间、火化间、遗体处置用房、辅助用房、消防水池等配套设施。将现有火化间内火化机、焚烧炉搬至新建殡葬中心火化间内，项目建成后年火化遗体1100具。
	详见公示文本
	
[image: image1.emf]友谊县殡葬服务中 心建设项目环境影响报告表（公示版）.pdf




注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。

_1234567890/����������������Ľ�����Ŀ����Ӱ�챨�����ʾ�棩.pdf










目 录


一、建设项目基本情况 ....................................................................................................- 1 -


二、建设项目工程分析 ..................................................................................................- 10 -


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ................................................. - 25 -


四、主要环境影响和保护措施 ......................................................................................- 31 -


五、环境保护措施监督检查清单 ..................................................................................- 71 -


六、结论 ..........................................................................................................................- 73 -


建设项目污染物排放量汇总表 ......................................................................................- 74 -


附图 1 本项目地理位置图 .............................................................................................- 75 -


附图 2 环境保护目标分布图 .........................................................................................- 76 -


附图 3 厂区平面布置图 .................................................................................................- 77 -


附图 4 殡葬服务中心平面布置图 .................................................................................- 78 -


附件 1 统一社会信用代码证书 .....................................................................................- 82 -


附件 2 建设项目用地预审与选址意见书 .....................................................................- 83 -


附件 3 总量核定 .............................................................................................................- 84 -


附件 4 类比项目检测报告 .............................................................................................- 86 -


附件 5 排污许可证副本 ...............................................................................................- 121 -


附件 6 黑龙江省生态环境分区管控数据分析报告 .................................................. - 122 -


附件 7 原环评批复 .......................................................................................................- 127 -


附件 8 现有工程检测报告 ...........................................................................................- 130 -


附件 9 现状检测报告 ...................................................................................................- 149 -


附件 10 污水处置协议 .................................................................................................- 153 -


附件 11 可研批复 .........................................................................................................- 155 -


附件 12 初设批复 .........................................................................................................- 159 -


附件 13 建设项目污染物排放总量认定函 .................................................................- 164 -







- 1 -


一、建设项目基本情况


建设项目名称 黑龙江省双鸭山市友谊县殡葬服务中心建设项目


项目代码 2501-230522-04-01-475105


建设单位联系人 李涛 联系方式 15846846369


建设地点 黑龙江省双鸭山市友谊县兴盛乡丰源村


地理坐标 （131度 38分 24.043秒，46度 39分 48.697秒）


国民经济


行业类别


O8080
殡葬服务


建设项目


行业类别


五十、社会事业与服务业


122殡仪馆、陵园、公墓


建设性质


☑新建（迁建）


□改建


□扩建


□技术改造


建设项目


申报情形


□首次申报项目


□不予批准后再次申报


项目


□超五年重新审核项目


☑重大变动重新报批项


目


项目审批（核准/
备案）部门（选填）


友谊县发展和改革


局


项目审批（核准/
备案）文号（选填）


友发改字[2025]5号


总投资（万元） 1721.05 环保投资（万元） 72


环保投资占比（%） 4.18% 施工工期 2025.11-2026.09


是否开工建设
☑否


□是


用地（用海）


面积（m2）
4253（新增 0）


专项评价设置情


况


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响


类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则


上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、


温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本


项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地


下水资源保护区，项目专项设置情况参照下表。







- 2 -


表 1-1 专项评价设置情况一览表


专项


评价


类别


设置原则 本项目情况


是否


设置


专项


大气


排放废气含有毒有害污染物
①、二噁英、苯并[a]芘、氰化


物、氯气且厂界外 500 米范


围内有环境空气保护目标②


的建设项目


本项目 500 米范围内无


环境空气保护目标，故


不需开展大气专项评价


工作。


否


地表


水


新增工业废水直排建设项目


（槽罐车外送污水处理厂的


除外）；新增废水直排的污


水集中处理厂


本项目废水由吸污车运


至友谊县污水处理厂处


理达标后排放，不需设


置地表水专项评价。


否


环境


风险


有毒有害和易燃易爆危险物


质存储量超过临界量
③
的建


设项目


本项目有毒有害和易燃


易爆危险物质存储量未


超过超过临界量。


否


生态


取水口下游 500 米范围内有


重要水生生物的自然产卵


场、索饵场、越冬场和洄游


通道的新增河道取水的污染


类建设项目


本项目不涉及取水口 否


海洋
直接向海排放污染物的海洋


工程建设项目


本项目不属于向海洋排


放污染物的海洋工程建


设项目


否


注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的


污染物（不包括物排放标准的污染物）。


②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和


农村地区中人群较集中的区域。


③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ
169）附录 B、附录 C。


根据上表分析可知，本项目无需开展专项评价工作。


规划情况 无


规划环境影响


评价情况
无


规划及规划环境


影响评价符合性


分析


无







- 3 -


其


他


符


合


性


分


析


1、产业政策符合性


根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本建设项目不属于淘汰类和


限制类范畴，为允许类，符合国家产业政策要求。


2、生态环境分区管控符合性分析


根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《黑龙江省双鸭山市友


谊县殡葬服务中心建设项目生态环境分区管控分析报告》（附件 6），本项目属


于一般管控单元，本项目与“三线一单”符合性分析如下。


（1）一图


根据本项目“生态环境分区管控分析报告”，本项目与环境管控单元叠加图


如下：


图 1-1 与环境管控单元叠加图


（2）一表


表 1-2 本项目与“三线一单”符合性分析


一、生态保护红线


管控单元


类别
一般管控区


管控要求
生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均


属于一般保护区。


符合性分


析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴盛乡丰源村，根据双鸭山市生态空间分


布图，所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，各环境要素评价范围内


均属于一般管控区。因此本项目符合生态保护红线要求。


二、环境质量底线


大气环境







- 4 -


管控单元


类别
一般管控区


管控要求 符合性分析


空间布局


约束


执行要求： 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集


聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，


严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、


建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造


纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、


安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，


要依法依规有序退出。


本项目为殡仪馆改


扩建项目，不属于


“两高”行业产能等，


不属于钢铁、电解


铝、水泥和平板玻璃


等产业。


水环境


管控单元


类别
水环境一般管控区


管控要求 符合性分析


环境风险


防控


1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严


格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部


门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，


保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）


制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主


管部门。 2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有


毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将


地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门


备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查


治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。


发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、


管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录


并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，


原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点


设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以


及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、


矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等


的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地


下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单


位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，


发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用


地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责


任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细


调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。


本项目不属于土壤


污染重点监管单位，


不使用地下储罐储


存有毒有害物质，不


属于化学品生产企


业以及工业集聚区、


矿山开采区、尾矿


库、危险废物处置


场、垃圾填埋场；根


据调查区域无历史


使用记录，土壤环


境、地下水环境良好


三、资源利用上线


自然资源为一般管控区


管控


要求


1.水资源：


全省 2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。


2.土地资源：


全省 2025和 2035年耕地保有量不低于规划指标。


3.能源：


2025年和 2035年，全省煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。







- 5 -


符合性分


析


本项目所在区域为自然资源一般管控区，供水由附近村屯拉运。供电电源由当


地供电所提供，用水水源及供电电源可靠，本项目资源消耗量相对于区域资源


利用总量较小，本项目冬季采暖使用电采暖，符合资源利用上限要求。


四、环境准入清单


环境管控


单元名称
友谊县其他区域


环境管控


单元编码
ZH23052230002


管控单元


类别
一般管控单元


管控要求 项目符合性分析


空间布局


约束


执行要求： 1.引导工业项目向开发区集中，促进产


业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标


准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对


电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、


煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行


业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘


汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。


本项目为殡仪馆改扩建


项目，不属于“两高”行业


产能等，不属于钢铁、电


解铝、水泥和平板玻璃等


产业。


环境管控


单元名称
友谊县地下水环境一般管控区


环境管控


单元编码
YS2305226310001


管控单元


类别
一般管控区


管控要求 项目符合性分析


环境风险


防控


1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）


严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境


主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患


排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、


流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并


将监测数据报生态环境主管部门。 2.重点单位新、


改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当


在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息


报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.
重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理


制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。


发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技


术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当


如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害


物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放


区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的


地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化
学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿


库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理


单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质


本项目不属于土壤污染


重点监管单位，不使用地


下储罐储存有毒有害物


质，不属于化学品生产企


业以及工业集聚区、矿山


开采区、尾矿库、危险废


物处置场、垃圾填埋场；


根据调查区域无历史使


用记录，土壤环境、地下


水环境良好。







- 6 -


监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通


过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，


发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建


设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或


者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关


规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与


修复等活动。


（3）“一说明”


由上表可知，本项目的建设符合《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”


生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）、《关于发布 2023年生态环


境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、双鸭山市生态环境


准入清单（2023年版）及黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台数据相关要求。


黑龙江省双鸭山市友谊县殡葬服务中心建设项目位置涉及双鸭山市友谊县；


项目占地总面积 0.02平方公里。


与生态保护红线交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。


与自然保护地整合优化方案数据交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积


的 0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为 0.00


平方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。


与饮用水水源保护区交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。


与国家级水产种质资源保护区交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的


0.00%。


与环境管控单元优先保护单元交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的


0.00%；与重点管控单元交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%；


一般管控单元交集面积为 0.02平方公里，占项目占地面积的 100.00%。


与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%；与


地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地


下水环境一般管控区交集面积为0.02平方公里，占项目占地面积的100.00%。


3、选址合理性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴盛乡丰源村，用地性质为建设用地，


项目东侧、南侧、西侧均为耕地，北侧为矿山。


《殡仪馆建设标准》（建标 181-2017）中选址与规划布局的符合性分析：







- 7 -


表 1-3 本项目与《殡仪馆建设标准》符合性一览表


殡仪馆建设标准要求 本项目建设情况 符合性分析


符合用地分类原则和规划管理、殡葬


管理条例以及国家现行有关标准的规


定。


用地性质为建设用地。 符合


具备满足工程建设的工程地质条件和


水文地质条件。


项目所在区域地质条件和水文地质


条件满足工程建设的要求。
符合


殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下


风侧，并应有利于排水和空气扩散。


友谊县殡仪馆位于区域常年主导风


向侧风向，项目东侧、南侧、西侧均


为耕地，北侧为矿山，有利于空气扩


散；项目所在地排水条件良好


符合


交通、给排水、供电有保障
项目所在地交通便利，给排水、供电


均有保障。
符合


尽量选择周边单位和居民较少、相对


独立、交通便利的地域，并处理好与


周边单位及居民的关系，符合现行国


家标准《火葬场卫生防护距离标准》


（GB18081-2000）的规定


殡仪馆周边 2km范围内无居民、企


事业单位。
符合


由上表可知，本项目建设符合《殡仪馆建设标准》要求。项目火化间 3台环保


节能火化机（一用两备）产生的废气经 1套废气处理措施（工艺为“急冷+旋风除尘+


脱硫脱酸+布袋除尘+活性炭吸附”）治理后由 22m高烟囱（DA001）排放，焚烧炉产


生的废气经 1套废气处理措施（工艺为“急冷+旋风除尘+脱硫脱酸+布袋除尘+活性炭


吸附”）治理后由 22m高烟囱（DA002）排放。厂区冬季采暖使用电锅炉取暖；柴


油在储油罐内密闭储存，且存放于室内，储油罐采用管路向火化机密闭供油，可


以有效的降低有机废气的排放，对周围大气环境影响较小。遗体清洗废水经消毒


处理后与生活污水、锅炉排污水一同排入三级化粪池，定期拉运至友谊县污水


处理厂处理。项目选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等措施后，对周围声


环境影响可接受。通过严格落实本项目提出的各项污染物防治措施，本项目各项


污染物均能达标排放，环境影响可接受。项目不在风景名胜区、自然保护区、水


源保护区及其他需要特别保护的区域内，没有明显的环境制约因素。项目选址


合理。


4、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018 年修订本）符合性分析


表 1-4 与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年修订本）符合性分析


相关规定 符合性分析


第十条


企业事业单位和其他生产经营者建设


对大气环境有影响的项目，应当依法进


行环境影响评价、公开环境影响评价文


件；向大气排放污染物的，应当符合大


本项目火化间 3台环保节能火化


机（一用两备）产生的废气经 1套废气


处理措施（工艺为“急冷+旋风除尘+脱







- 8 -


气污染物排放标准，遵守重点大气污染


物排放总量控制要求


硫脱酸+布袋除尘+活性炭吸附”）治理


后由 22m高烟囱（DA001）排放，焚


烧炉产生的废气经 1套废气处理措施


（工艺为“急冷+旋风除尘+脱硫脱酸+
布袋除尘+活性炭吸附”）治理后由 22m
高烟囱（DA002）排放。


本项目环评报告正在编制中，配套


的大气污染防治设施与主体工程同时


设计、同时施工、同时投产使用。


第十一


条


向大气排放污染物的企业事业单位和


其他生产经营者，应当配套建设大气污


染防治设施。配套建设的大气污染防治


设施，应当与主体工程同时设计、同时


施工、同时投产使用，不得擅自拆除或


者闲置


综上所述，本项目符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年修订本）中


相关要求。


5、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）


符合性分析


表 1-5 与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19
号）符合性分析


相关规定 符合性分析


积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入


城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建 35蒸吨/小
时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建 10蒸吨/小时及以下


燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距


离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网


覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。到 2025年，哈尔滨市、佳木


斯市、七台河市、绥化市基本完成城市建成区 35蒸吨/小时及以下


燃煤锅炉淘汰；哈尔滨市、绥化市基本淘汰行政区域内 10蒸吨/小
时及以下的燃煤锅炉。


本项目火化炉燃


料为柴油，不使用燃


煤。


综上所述，本项目符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑


政发〔2023〕19号）中相关要求。


6、与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》（双政发〔2024〕6


号）符合性分析


表 1-6 与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》（双政发〔2024〕
6号）符合性分析


相关规定 符合性分析


积极推进燃煤锅炉淘汰改造。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供


热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建 35蒸吨/小时及以


下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建 10蒸吨/小时及以下燃煤锅


炉。逐步开展集中供热项目建设，依托电厂、大型工业企业开展远


距离供热示范，加快推进供热区域热网互联互通，推进正在谋划的


热电联产、工业余热、电厂远距离供热等热源项目落地，提升热源


保障能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。


本项目火化炉燃


料为柴油，不使用燃


煤。


综上所述，本项目符合《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》







- 9 -


（双政发〔2024〕6号）中相关要求。


7、与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析


推动能源清洁化替代。加快工业、建筑、交通等用能领域的电气化、智能化


发展，加强清洁能源供应保障，推行清洁能源替代。按照煤炭集中使用、清洁利


用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤消费量，降低煤炭在终端分散利用比


例，完善煤炭清洁储运体系，对以煤为燃料的锅炉和工业窑炉，加快使用清洁低


碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。持续推进清洁取暖，推动煤炭高效


清洁利用，宜气则气、宜电则电，因地制宜发展地热、生物质能等清洁能源供暖，


稳妥有序推进全市散煤替代，稳步推进经济性好、节能减排效益佳的清洁供暖项


目。到 2025年，全市清洁取暖率提高到 70%以上。


开展 VOCs（挥发性有机物）全过程综合整治。开展原油、成品油、有机化


学品等涉 VOCs物质储罐排查。持续开展化工、包装印刷、工业涂装等重点行业


VOCs全过程综合整治。按规定逐步取消非必要 VOCs废气排放系统旁路，提高


VOCs含量低（无）的绿色原辅材料替代比例，加强汽修、餐饮等行业 VOCs综


合治理。


本项目火化炉燃料为柴油，不使用燃煤，厂区冬季采暖使用电锅炉取暖。柴


油在储油罐内密闭储存，且存放于室内，储油罐采用管路向火化机密闭供油，可


以有效的降低有机废气的排放，对周围大气环境影响较小。


本项目符合《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。







- 10 -


二、建设项目工程分析


建


设


内


容


一、项目由来


友谊县殡仪馆建设项目（以下简称“现有项目”）位于黑龙江省双鸭山市友


谊县兴盛乡丰源村，厂区现有占地面积 19827.4m2，建筑面积 4316m2，建有原综


合楼、原火化间、骨灰寄存堂、公益性骨灰寄存堂等；原火化间设有 3台环保节


能火化机和1台焚烧炉，配套建有1套烟气处理系统（袋式除尘+活性炭净化装置），


年火化遗体 750具。


现有项目为场县共建项目，黑龙江省友谊农场同意建设友谊殡仪馆项目，批


复文号友场计复[2009]16 号；友谊县发改局进行了立项，批准文号友发改备案


[2010]20号。现有项目委托中国气象科学研究院编制了《友谊县殡仪馆建设项目


环境影响报告表》，并取得了友谊县环境保护局对该项目的批复，批复文号友环


函[2011]4号，现有项目未进行竣工环境保护验收工作。


由于近年来人口老龄化和城市化的不断加深，友谊县及其周边地区的逝者数


量逐年增加，对殡仪馆的需求也随之增加，现殡仪馆年实际火化遗体 1100具，现


有设施已经无法满足日益增长的社会需求。友谊县民政局为提高友谊县殡仪馆的


服务质量，推动殡葬事业的发展，促进社会的和谐稳定，友谊县民政局决定建设


友谊县殡葬服务中心建设项目（以下简称“本项目”）。


友谊县民政局委托哈尔滨市江北城市建设规划设计院有限公司编制了本项目


可行性研究报告，友谊县发展和改革局以友发改字[2025]5号对本项目可研报告进


行了批复；友谊县民政局委托大洲设计咨询集团有限公司编制了本项目初步设计


报告，友谊县发展和改革局以友发改字[2025]16号对本项目初设报告进行了批复。


二、建设内容


殡仪馆现因行业发展需要，提升殡葬服务品质，新建殡葬服务中心 1座，占


地面积 4200平方米，建筑面积 4800平方米。建设内容包括悼念厅（告别大厅）、


灵堂（停尸间）、音响室、家属休息室、遗体接收间、火化间、遗体处置用房、


辅助用房、消防水池等配套设施。本项目不新建火化机、焚烧炉，将现有火化间


内火化机、焚烧炉搬至新建殡葬中心火化间内，项目建成后年火化遗体 1100具。


本项目建设内容见表 2-1。







- 11 -


建


设


内


容


表 2-1 本项目组成一览表


项目


名称
名称 现有工程建设内容 本工程建设内容 本工程建成后全部建设内容 备注


主体


工程


原综合楼


位于厂区中部，占地面积 1160m2，二


层建筑，高 8m，总建筑面积 2320m2，


用于日常办公。


/ 殡葬服务中心建成后停止使用。
现有


建筑


原火化间


位于综合楼北侧，紧邻综合楼，占地面


积 632m2，单层建筑，高 6m，总建筑


面积 632m2，内部建有 3台环保节能火


化机和 1台焚烧炉，用于火化遗体。


/ 殡葬服务中心建成后停止使用。
现有


建筑


骨灰寄存堂


位于厂区西侧，占地面积 600m2，二层


建筑，高 8m，总建筑面积 1200m2，用


于寄存骨灰。


/
位于厂区西侧，占地面积 600m2，二层


建筑，高 8m，总建筑面积 1200m2，用


于寄存骨灰。


现有


建筑


公益性骨灰


寄存堂


位于厂区东侧，占地面积 164m2，单层


建筑，高 4m，总建筑面积 164m2，用


于寄存骨灰。


/
位于厂区东侧，占地面积 164m2，单层


建筑，高 4m，总建筑面积 164m2，用


于寄存骨灰。


现有


建筑


殡葬服务中


心
/


位于厂区东南角，占地面积 2288.41m2，


地下一层，地上三层，高 18.4m，其中


地上总建筑面积 3918.03m2，地下总建


筑面积 881.97m2。地下一层建有电锅炉


房（配套 1台 1t/h离子交换法软化水处


理装置）、污水处理间、生活水箱间、


消防泵房、柴油发电机房等设施；地上


一层建有收费处、悼念间、停尸间、火


化间等设施；地上二层为休息室和库


房；地上三层为员工办公区域、活动区


域。


位于厂区东南角，占地面积 2288.41m2，


地下一层，地上三层，高 18.4m，其中


地上总建筑面积 3918.03m2，地下总建


筑面积 881.97m2。地下一层建有电锅炉


房（配套 1台 1t/h离子交换法软化水处


理装置）、污水处理间、生活水箱间、


消防泵房、柴油发电机房等设施；地上


一层建有收费处、悼念间、停尸间、火


化间等设施；地上二层为休息室和库


房；地上三层为员工办公区域、活动区


域。


新建


辅助


工程


办公区域 原综合楼用于日常办公


位于殡葬服务中心三层，建有办公室、


员工休息室、员工活动室、档案室、党


群服务室、会议室等。


位于殡葬服务中心三层，建有办公室、


员工休息室、员工活动室、档案室、党


群服务室、会议室等。


新建


污水处理间 / 污水处理间位于殡葬服务中心地下一 污水处理间位于殡葬服务中心地下一 新建







- 12 -


层，建筑面积 68.02m2，内部建设消毒


池一座，容积 10m3（长 2m、宽 5m、


深 1m），用于遗体清洗废水消毒，消


毒剂采用外购成品次氯酸钠溶液。


层，建筑面积 68.02m2，内部建设消毒


池一座，容积 10m3（长 2m、宽 5m、


深 1m），用于遗体清洗废水消毒，消


毒剂采用外购成品次氯酸钠溶液。


三级防渗化


粪池


位于原综合楼南侧，地埋式，总容积


100m3，用于收集生活污水与经消毒处


理后遗体清洗废水。


三级防渗化粪池位于厂区南侧，地埋


式，总容积 100m3，用于收集生活污水


与经消毒处理后遗体清洗废水。


三级防渗化粪池位于厂区南侧，地埋


式，总容积 100m3，用于收集生活污水


与经消毒处理后遗体清洗废水。


新建


储运


工程


柴油发电机


储油间
/


柴油发电机储油间位于殡葬服务中心


地下一层，建筑面积 4.16m2，储存柴油


发电机使用的柴油，储油间内设 1个储


油罐，存油量 0.5t，储油间采用 1.5mm
厚的 HDPE防渗膜进行防渗。储油间门


口处设置 0.2m高围挡，围合区域容积


能够满足最大泄油量储存需求。


柴油发电机储油间位于殡葬服务中心


地下一层，建筑面积 4.16m2，储存柴油


发电机使用的柴油，储油间内设 1个储


油罐，存油量 0.5t，储油间采用 1.5mm
厚的 HDPE防渗膜进行防渗。储油间门


口处设置 0.2m高围挡，围合区域容积


能够满足最大泄油量储存需求。


新建


火化机储油


间


位于原火化间西侧，建筑面积 10m2，


内设 2个储油罐，每个储油罐存油量


0.5t，储油间采用 1.5mm厚的 HDPE防


渗膜进行防渗。


储油间位于殡葬服务中心一层，火化间


旁，建筑面积 15.24m2，本项目火化机


火化遗体使用的燃料为轻质柴油，根据


设备厂家提供数据，火化每具遗体耗油


量约 23.5L（约 20kg），年火化尸体 1100
具/年，柴油用量为 22t/a。柴油储存量


为 1t，柴油储存在储油罐内。储油间内


设 2个储油罐，每个储油罐存油量 0.5t，
储油间采用 1.5mm 厚的 HDPE防渗膜


进行防渗。储油间门口处设置 0.2m高


围挡，围合区域容积能够满足最大泄油


量储存需求。


储油间位于殡葬服务中心一层，火化间


旁，建筑面积 15.24m2，本项目火化机


火化遗体使用的燃料为轻质柴油，根据


设备厂家提供数据，火化每具遗体耗油


量约 23.5L（约 20kg），年火化尸体 1100
具/年，柴油用量为 22t/a。柴油储存量


为 1t，柴油储存在储油罐内。储油间内


设 2个储油罐，每个储油罐存油量 0.5t，
储油间采用 1.5mm 厚的 HDPE防渗膜


进行防渗。储油间门口处设置 0.2m高


围挡，围合区域容积能够满足最大泄油


量储存需求。


新建


危险废物


贮存库


位于原综合楼内，建筑面积 10m2，地


面采用水泥面硬化，地面基础、裙脚进


行渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。用于危


险废物暂存。


位于殡葬服务中心地下一层，建筑面积


16.74m2，设置标识、地面采用水泥面


硬化，地面基础、裙脚必须防渗，防渗


层为 2mm 厚高密度聚乙烯防渗，渗透


系数≤1×10-10cm/s。用于危险废物暂存，


最大贮存量 5t。按危险废物的种类和特


位于殡葬服务中心地下一层，建筑面积


16.74m2，设置标识、地面采用水泥面


硬化，地面基础、裙脚必须防渗，防渗


层为 2mm 厚高密度聚乙烯防渗，渗透


系数≤1×10-10cm/s。用于危险废物暂存，


最大贮存量 5t。按危险废物的种类和特


新建







- 13 -


性进行分区贮存，各区域之间隔断分


开，分别存放除尘灰、废活性炭、废布


袋及脱硫渣。


性进行分区贮存，各区域之间隔断分


开，分别存放除尘灰、废活性炭、废布


袋及脱硫渣。


公用


工程


给水
项目用水由附近村屯拉运，饮用水外购


桶装水。


项目用水由附近村屯拉运，饮用水外购


桶装水。


项目用水由附近村屯拉运，饮用水外购


桶装水。
依托


供电 本项目由当地供电所供电。 本项目由当地供电所供电。 本项目由当地供电所供电。 依托


供热 本项目供暖采用电采暖。 本项目供暖采用电采暖。 本项目供暖采用电采暖。 新建


排水
本项目生活污水排入三级化粪池，定期


拉运至友谊县污水处理厂处理。


本项目遗体清洗废水经消毒处理后与


生活污水一同排入三级化粪池，定期拉


运至友谊县污水处理厂处理。


本项目遗体清洗废水经消毒处理后与


生活污水一同排入三级化粪池，定期拉


运至友谊县污水处理厂处理。


新建


环保


工程


废气治理


火化机、焚烧炉废气经一套布袋除尘器


+活性炭吸附装置处理后经 15m高烟囱


排放；柴油在储油罐内密闭储存，且存


放于室内，储油罐采用管路向火化机密


闭供油，可以有效的降低有机废气的排


放。


殡葬服务中心火化间内 3台环保节能


火化机（一用两备）产生的废气经 1套
废气处理措施（工艺为“急冷+旋风除


尘+脱硫脱酸+布袋除尘+活性炭吸附”）


治理后由 22m高烟囱（DA001）排放，


焚烧炉产生的废气经 1套废气处理措


施（工艺为“急冷+旋风除尘+脱硫脱酸


+布袋除尘+活性炭吸附”）治理后由


22m高烟囱（DA002）排放。


柴油在储油罐内密闭储存，且存放于室


内，储油罐采用管路向火化机密闭供


油，可以有效的降低有机废气的排放。


备用柴油发电机燃油废气经专用排烟


道引至屋顶排放。


殡葬服务中心火化间内 3台环保节能


火化机（一用两备）产生的废气经 1套
废气处理措施（工艺为“急冷+旋风除


尘+脱硫脱酸+布袋除尘+活性炭吸附”）


治理后由 22m高烟囱（DA001）排放，


焚烧炉产生的废气经 1套废气处理措


施（工艺为“急冷+旋风除尘+脱硫脱酸


+布袋除尘+活性炭吸附”）治理后由


22m高烟囱（DA002）排放。


柴油在储油罐内密闭储存，且存放于室


内，储油罐采用管路向火化机密闭供


油，可以有效的降低有机废气的排放。


备用柴油发电机燃油废气经专用排烟


道引至屋顶排放。


新建


废水处理
本项目生活污水排入三级化粪池，定期


拉运至友谊县污水处理厂处理。


本项目遗体清洗废水经消毒处理后与


生活污水、锅炉排污水一同排入三级化


粪池，定期拉运至友谊县污水处理厂处


理。


本项目遗体清洗废水经消毒处理后与


生活污水、锅炉排污水一同排入三级化


粪池，定期拉运至友谊县污水处理厂处


理。


/


噪声治理
隔声消声、基础减震、合理布局、车辆


限速、禁止鸣笛


隔声消声、基础减震、合理布局、车辆


限速、禁止鸣笛


隔声消声、基础减震、合理布局、车辆


限速、禁止鸣笛
/


固废处理 本项目生活垃圾集中收集后暂存于垃 生活垃圾集中收集后暂存于垃圾桶内 生活垃圾集中收集后暂存于垃圾桶内 新建







- 14 -


圾桶内交由市政环卫部门处置；焚烧炉


残渣按市政环卫部门要求处置；废离子


交换树脂更换时直接交由厂家回收处


置；环保尾气处理系统除尘灰、废布袋、


废活性炭属于危险废物，暂存于危险废


物暂存间，交由有资质单位处理。


交由市政环卫部门处置；遗物焚烧残渣


集中收集后暂存于火化间内，按市政环


卫部门要求处置；废离子交换树脂更换


时直接交由厂家回收处置；除尘器产生


的除尘灰暂存于危险废物贮存库，集中


收集后交由有相关资质的单位处置；脱


硫渣暂存于危险废物贮存库，集中收集


后交由有相关资质的单位处置；废布袋


暂存于危险废物贮存库，集中收集后交


由有相关资质的单位处置；废活性炭暂


存于危险废物贮存库，集中收集后交由


具有相关资质的单位处置。


交由市政环卫部门处置；遗物焚烧残渣


集中收集后暂存于火化间内，按市政环


卫部门要求处置；废离子交换树脂更换


时直接交由厂家回收处置；除尘器产生


的除尘灰暂存于危险废物贮存库，集中


收集后交由有相关资质的单位处置；脱


硫渣暂存于危险废物贮存库，集中收集


后交由有相关资质的单位处置；废布袋


暂存于危险废物贮存库，集中收集后交


由有相关资质的单位处置；废活性炭暂


存于危险废物贮存库，集中收集后交由


具有相关资质的单位处置。


防渗工程


危险废物贮存库采用 2mm 厚的高密度


聚乙烯+防渗混凝土进行防渗处理，渗


透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮


存污染控制标准》（GB18597-2023）
要求；厂区设置 2座 0.5t储罐存储柴油，


储罐采取双层罐结构，渗漏的油将积聚


在储油罐内，柴油储罐采取双层防渗储


罐，材质为钢制强化玻璃纤维制双层结


构储油容器，采用防渗混凝土或 HDPE
膜进行防渗，其防渗技术要求参照《一


般工业固体废物贮存和填埋污染控制


标准》（GB18599-2020）应满足等效


黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×
10-7cm/s的要求；三级化粪池采用防渗


混凝土或 HDPE膜进行防渗，其防渗技


术要求参照《一般工业固体废物贮存和


填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K


≤1×10-7cm/s的要求。


危险废物贮存库采用 2mm 厚的高密度


聚乙烯+防渗混凝土进行防渗处理，渗


透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮


存污染控制标准》（GB18597-2023）
要求；厂区设置 3座 0.5t储罐存储柴油，


储罐采取双层罐结构，渗漏的油将积聚


在储油罐内，柴油储罐采取双层防渗储


罐，材质为钢制强化玻璃纤维制双层结


构储油容器，采用防渗混凝土或 HDPE
膜进行防渗，其防渗技术要求参照《一


般工业固体废物贮存和填埋污染控制


标准》（GB18599-2020）应满足等效


黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×
10-7cm/s的要求；消毒池、三级化粪池


采用防渗混凝土或 HDPE膜进行防渗，


其防渗技术要求参照《一般工业固体废


物贮存和填埋污染控制标准》


（GB18599-2020）应满足等效黏土防


渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要


求。


危险废物贮存库采用 2mm厚的高密度


聚乙烯+防渗混凝土进行防渗处理，渗


透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮


存污染控制标准》（GB18597-2023）
要求；厂区设置 3座 0.5t储罐存储柴油，


储罐采取双层罐结构，渗漏的油将积聚


在储油罐内，柴油储罐采取双层防渗储


罐，材质为钢制强化玻璃纤维制双层结


构储油容器，采用防渗混凝土或 HDPE
膜进行防渗，其防渗技术要求参照《一


般工业固体废物贮存和填埋污染控制


标准》（GB18599-2020）应满足等效


黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×
10-7cm/s的要求；消毒池、三级化粪池


采用防渗混凝土或 HDPE膜进行防渗，


其防渗技术要求参照《一般工业固体废


物贮存和填埋污染控制标准》


（GB18599-2020）应满足等效黏土防


渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要


求。


新建







- 15 -


风险措施


厂区设置 2座 0.5t储罐存储柴油，储罐


采取双层罐结构，渗漏的油将积聚在储


油罐内，柴油储罐采取双层防渗储罐，


材质为钢制强化玻璃纤维制双层结构


储油容器，采用防渗混凝土或 HDPE
膜进行防渗，其防渗技术要求参照《一


般工业固体废物贮存和填埋污染控制


标准》（GB18599-2020）应满足等效


黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×
10-7cm/s的要求。


厂区设置 3座 0.5t储罐存储柴油，储罐


采取双层罐结构，渗漏的油将积聚在储


油罐内，柴油储罐采取双层防渗储罐，


材质为钢制强化玻璃纤维制双层结构


储油容器，采用防渗混凝土或 HDPE
膜进行防渗，其防渗技术要求参照《一


般工业固体废物贮存和填埋污染控制


标准》（GB18599-2020）应满足等效


黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×
10-7cm/s的要求。


厂区设置 3座 0.5t储罐存储柴油，储罐


采取双层罐结构，渗漏的油将积聚在储


油罐内，柴油储罐采取双层防渗储罐，


材质为钢制强化玻璃纤维制双层结构


储油容器，采用防渗混凝土或 HDPE
膜进行防渗，其防渗技术要求参照《一


般工业固体废物贮存和填埋污染控制


标准》（GB18599-2020）应满足等效


黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×
10-7cm/s的要求。


新建


依托


工程


友谊县污水


处理厂


友谊县污水处理厂设计处理规模为


10000m3/d，目前日处理量为 6000m3/d，
剩余处理能力 4000m3/d，采用 CASS
处理工艺，各项出水指标执行《城镇污


水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A排放标准。


友谊县污水处理厂设计处理规模为


10000m3/d，目前日处理量为 6000m3/d，
剩余处理能力 4000m3/d，采用 CASS
处理工艺，各项出水指标执行《城镇污


水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A排放标准。


友谊县污水处理厂设计处理规模为


10000m3/d，目前日处理量为 6000m3/d，
剩余处理能力 4000m3/d，采用 CASS
处理工艺，各项出水指标执行《城镇污


水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A排放标准。


依托







- 16 -


建


设


内


容


三、主要设备


表 2-2 主要设备一览表


序号 设备名称 设备规格型号 数量 备注


1 环保节能火化机 3台 原有设备，项目建成后从原


有火化间搬至殡葬服务中


心火化间内2 焚烧炉 1台
3 鼓风机 4台 /
4 柴油泵 4台 /
5 火化机烟气净化设备 SX-WQ 型风冷式 1套 /
6 急冷风机 1台 /
7 引风机 4台 /


8 柴油罐 0.5t 3个 分别位于殡葬服务中心地


下一层、地上一层储油间内


9 电锅炉 1台 /
10 循环水泵 1台 /


四、主要原辅材料


表 2-3 主要原辅材料消耗一览表


序


号
名称 单位


消耗量
备注


现有工程 新增 合计


1 柴油 t/a 15 7 22 /
2 消毒剂 L/a / 25 25 浓度为 10%的次氯酸钠溶液


3 制冷剂 t/a 0.15 0.05 0.2 R134A
4 石灰粉 t/a / 1.0 1.0 用于火化机、焚烧炉烟气净


化，活性炭为装填量5 活性炭 m3 0.8 0.4 1.2


柴油：密度相对较轻的一类柴油，硫含量不大于 0.2%。本项目所用轻柴油为


0#柴油，通常为 180~370℃馏分。外观为稍有粘性的棕色液体。密度 0.85g/cm3，


熔点为-18℃，沸点为 282-338℃。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆


炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。本项目所用柴油多


为 0#柴油，根据企业提供资料，火化遗体柴油用量约为 23.5L/具。


消毒剂：以次氯酸钠为主成分的液体消毒液。可杀灭肠道致病菌、化脓性球


前、致病性酸母菌。并能灭活病毒。常用于餐饮具、瓜果、一般物体表面、白色


织物的消毒。本项目所用消毒剂为 10%次氢酸钠溶液，使用时与水配比约 1：


200~1：400。


R134A 制冷剂：本项目使用的制冷剂为 R-134a，别名 R134a、HFCl134a、


HFC-134a、四氟乙烷等，中文名称四氟乙烷，英文名 1,1,1,2-tetrafluoroethane，化


学名 1,1,1,2-四氟乙烷，分子式 CH2FCF3。由于 R-134a属于 HFC类物质（非 ODS


物质 Ozone-depleting Substances）----因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多







- 17 -


数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是发文时主流的环保制冷剂。R-134a的


毒性非常低，在空气中不可燃，安全类别为 A1，是很安全的制冷剂。R-134a的


化学稳定性很好，然而由于它的溶水性比 R22高，所以对制冷系统不利，即使有


少量水分存在，在润滑油等的作用下，将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳，将对


金属产生腐蚀作用，或产生“镀铜”作用，所以 R-134a对系统的干燥和清洁要求更


高。R-134a对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互化学反应的现象，仅对锌有轻


微的作用。


五、劳动定员及工作制度


殡仪馆现有员工 20 人，年运行 365天，24小时提供服务，不提供食宿、洗


浴。本次改造后劳动定员和工作制度不变。


六、公用工程


1、给水


殡仪馆用水由附近村屯拉运。本项目用水主要为生活用水（饮用水外购桶装


水）、电锅炉补水和遗体清洗用水。


（1）生活用水


本项目生活用水主要为职工、接待的治丧人员生活用水。参考黑龙江省地方


标准《用水定额》（DB23/T727-2021），职工生活用水按 80L/人·d计，治丧人员


生活用水按 10L/人·d计。本项目职工人数为 20人，日接待治丧人员约 60人，则


职工生活用水量为 1.6m3/d、584m3/a，治丧人员生活用水量为 0.6m3/d、219m3/a，


生活用水总量为 2.2m3/d、803m3/a。


（2）电锅炉补水


1kw电锅炉满负荷工作 1小时耗电 1度，项目使用 350kw的电锅炉，满负荷


工作一小时是 350度电，每天满负荷运行在 10小时，即一天运行的费用是 3500


度电。本项目供暖时间为 180天，即一年取暖用电 630000度电，相当于 2267.82GJ，


根据《黑龙江省地方标准-用水定额》（DB 23/T 727-2021），计算出用水量为


2267.82×0.5=1133.91m3，则电锅炉用水量为 6.30m3/d、1133.91m3/a。电锅炉补水


主要为排污补水，排污水量按用水量的 2%~7%计，本项目以 5%计，则电锅炉排


污水量为 0.315m3/d、56.7m3/a。因此电锅炉补水 0.315m3/d、56.7m3/a。


（3）遗体清洗用水


本项目年接纳遗体约 1100 具，约有 10%的遗体选择殡仪化妆，需要对遗体







- 18 -


进行清洗、整容等殡葬服务。遗体前处理用水约 10L/具，则遗体清洗用水 1.1m3/a。


2、排水


（1）生活污水


生活污水的排水量按照用水量的 80%计算，则职工及接待的治丧人员生活污


水排放量为 1.76m3/d、642.4m3/a。生活污水排入三级化粪池，定期由吸污车拉至


友谊县污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》


（GB18918-2002）一级 A标准后排放。


（2）电锅炉排污水（包含软化水排污）


本项目锅炉排污水量（包含软化水排污）按用水量的 2%~7%计，本项目以


5%计，则电锅炉排污水量为 0.315m3/d、56.7m3/a，电锅炉排污水排入三级化粪池，


定期由吸污车拉至友谊县污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放


标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排放。


（3）遗体清洗废水


本项目遗体清洗废水量按用水量的 90%计，则遗体清洗废水量为 0.99m3/a。


遗体清洗废水经消毒处理后排入三级化粪池，定期由吸污车拉至友谊县污水处理


厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标


准后排放。


图 2-1 项目水量平衡图（单位 m3/a）


3、供电


本项目由当地供电所供电。


4、供热


本项目供暖采用电采暖。


七、总平面布置


根据功能分区原则，本项目共分为三个主要功能区，即入口区、综合服务区、


停车场区。厂区中部为停车场，各功能区建筑围绕停车场建设，满足功能流程要







- 19 -


求，平面布置合理。本项目平面布置见附图 3。


（1）入口区：入口区是人员和车辆进出及停留活动区，厂区公路一侧设置一


个出入口，方便人员和车辆进出。


（2）综合服务区：综合区包括殡葬服务中心、骨灰寄存堂等。


（3）停车场区：用于悼念人员车辆和殡仪车辆停放。


八、环保投资


表 2-4 环保投资一览表


类别 具体措施 投资（万元）


运


营


期


废气处理措施


火化机废气处理措施：急冷系统（高效降温反应


器）+旋风除尘器+脱酸脱硫系统（全干法）+布袋


除尘器+活性炭吸附装置+22m高烟囱


20


焚烧炉废气处理措施：急冷系统（高效降温反应


器）+旋风除尘器+脱酸脱硫系统（全干法）+布袋


除尘器+活性炭吸附装置+22m高烟囱


20


柴油发电机燃油废气经专用排烟道引至屋顶排放 1


废水处理措施
清洗废水消毒池 3
三级化粪池 10


噪声处理措施 隔声消声、基础减震 2
固体废物处理措施 危险废物贮存库 5


防渗措施 储油间、危险废物贮存库、三级化粪池防渗工程 6
运行、管理、维护、验收、监测费 5


合计 72
总投资 1721.05


环保投资比 4.18%


工


艺


流


程


和


产


排


污


环


节


1、施工期工艺流程和产排污环节


本项目主要施工流程包括场地开挖平整、打桩、土石方、结构、运输、绿化、


管道铺设、景观、房屋砌筑、内部装修等基础工程和主体工程施工作业以及后期


进行设备安装等。


项目施工期施工流程及产污环节见图 2-2。


图 2-2 项目施工期施工流程及产污环节图







- 20 -


2、营运期工艺流程和产排污环节


具体工艺流程图见图 2-3。


图 2-3 生产工艺流程与产污环节


（1）遗体运送：由车辆经专用车道进行遗体运送。


（2）化妆：遗体送至殡仪馆后，根据死者家属选择是否对遗体进行化妆清洗，


产生一定量的清洗废水。


（3）遗体告别：遗体进行火化前在告别厅进行守灵、悼念、告别等仪式。


（4）遗体火化：遗体由运尸车运送到火化间，进入火化机进行火化，火化由


轻柴油作为燃料，由于遗体含有有机物质和汞等金属类物质，火化过程中产生烟


气，烟气主要污染物有烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、汞、二噁英类等。产生的噪


声主要为火化机及其配套的风机、油泵等设备运行时产生的噪声。


（5）骨灰寄存或家属带走：遗体燃烧完成后，剩余的骨灰主要是含有钙、镁、


磷等氧化物的灰渣，家属收集后放入骨灰盒，由死者家属领走自行安葬或寄存于


殡仪馆。


（6）死者遗物（衣物等）通过焚烧炉焚烧，产生焚烧炉烟气、遗物焚烧残渣、


噪声。







- 21 -


表 2-5 主要产污环节及污染因子一览表


类别 编号 产污环节 污染源名称 污染因子或主要成分


废气


G1 柴油储存 柴油储罐废气 非甲烷总烃


G2 火化 火化废气
烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、


汞、二噁英类、烟气黑度


G3 焚烧 焚烧废气
烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、


二噁英类、烟气黑度


废水


W1 生活办公 生活污水 COD、氨氮、SS、动植物油


W2 锅炉 锅炉排污水 COD、氨氮、SS、盐分


W3 遗体清洗 清洗废水 COD、氨氮、SS、动植物油


噪声 N 生产设备运行噪声、悼念活动噪声 等效 A声级


固体


废物


S1 生活办公 生活垃圾 生活垃圾


S2 遗物焚烧 遗物焚烧残渣 残渣


S3


火化废气治理


除尘灰 截留飞灰


S4 脱硫渣 脱硫渣


S5 废布袋 废布袋


S6 废活性炭 废活性炭


与


项


目


有


关


的


原


有


环


境


污


染


问


题


1.企业概况


友谊县殡仪馆位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴盛乡丰源村，厂区现有占地面


积 19827.4m2，建筑面积 4316m2，建有原综合楼、原火化间、骨灰寄存堂、公益


性骨灰寄存堂等；原火化间设有 3台环保节能火化机和 1台焚烧炉，配套建有 1


套烟气处理系统（带式除尘+活性炭净化装置），年火化遗体 750具。


现有项目于 2010年 9月委托中国气象科学研究院编制了《友谊县殡仪馆建设


项目环境影响报告表》，并于 2011年 1月 28日取得了友谊县环境保护局对该项


目的批复，批复文号友环函[2011]4号。


企 业 于 2023 年 办 理 排 污 许 可 证 ， 排 污 许 可 证 编 号 为 ：


12230522414171731E001R，有效期 2023-07-21至 2028-07-20，排污许可证申请后，


按要求填报排污许可执行报告，完成自行监测内容。


项目未编制环境风险应急预案，未进行竣工环境保护验收工作。


2.现有工程污染物排放情况


（1）废水


现有工程无生产废水排放，仅有少量生活污水，生活污水中主要污染物为


COD、BOD5、SS、氨氮，生活污水排入防渗三级化粪池，定期清掏，外运堆肥。


（2）废气


现有工程有组织废气为火化机、焚烧炉排放的污染物为颗粒物、二氧化硫、







- 22 -


氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞及其化合物、二噁英、烟气黑度以及柴油储存


过程产生的无组织非甲烷总烃。火化机、焚烧炉废气经一套布袋除尘器+活性炭吸


附装置处理后经 15m高烟囱排放。


根据企业提供的第三方检测机构出具的监测报告（黑龙江环源环保科技有限


公司 2024年 12月 17日出具的例行监测报告，采样日期为 2024年 12月 12日），


现有工程火化机、焚烧炉烟气排放可以满足《火葬场大气污染物排放标准》


（GB13801-2015）表 2规定的大气污染物排放限值，具体污染物排放情况见下表。


表 2-6 现有工程火化机、焚烧炉烟气监测结果


污染源 污染物 监测频次 排放浓度 折算浓度 排放速率 排放标准


火化机、


焚烧炉


烟气


烟尘


第一次 4.3mg/m3 9.2mg/m3 2.39×10-2kg/h
30mg/m3第二次 4.6mg/m3 10.4mg/m3 2.46×10-2kg/h


第三次 3.9mg/m3 8.5mg/m3 2.06×10-2kg/h


SO2


第一次 6mg/m3 12mg/m3 3.22×10-2kg/h
30mg/m3第二次 5mg/m3 11mg/m3 2.61×10-2kg/h


第三次 6mg/m3 13mg/m3 3.28×10-2kg/h


NOX


第一次 45mg/m3 94mg/m3 0.24kg/h
200mg/m3第二次 48mg/m3 107mg/m3 0.25kg/h


第三次 38mg/m3 81mg/m3 0.21kg/h


CO
第一次 22.5mg/m3 46.9mg/m3 0.12kg/h


150mg/m3第二次 17.6mg/m3 39.1mg/m3 0.09kg/h
第三次 23.1mg/m3 49.2mg/m3 0.13kg/h


HCl
第一次 0.9L / /


30mg/m3第二次 0.9L / /
第三次 0.9L / /


汞


第一次 0.0025L / /
0.1mg/m3第二次 0.0025L / /


第三次 0.0025L / /


二噁英


类


第一次
0.0022ng-TE


Q/m3
0.0031ng-TE


Q/m3 /


0.5ng-TEQ
/m3第二次


0.0051ng-TE
Q/m3


0.0073ng-TE
Q/m3 /


第三次
0.022ng-TEQ/


m3
0.031ng-TEQ/


m3 /


烟气黑


度


第一次 ＜1级 / /
1级第二次 ＜1级 / /


第三次 ＜1级 / /
根据企业提供的第三方检测机构出具的监测报告，厂界非甲烷总烃浓度执行


《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值，


柴油储罐外 VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标


准》（GB37822-2019）表 A.1排放限值的要求。具体污染物排放情况见下表。







- 23 -


表 2-7 现有工程无组织废气监测结果


污染物 监测点位 监测频次 排放浓度 排放标准


非甲烷总烃


厂界上风向 1#
第一次 0.170mg/m3


4mg/m3第二次 0.182mg/m3


第三次 0.173mg/m3


厂界下风向 2#
第一次 0.297mg/m3


4mg/m3第二次 0.302mg/m3


第三次 0.312mg/m3


厂界下风向 3#
第一次 0.293mg/m3


4mg/m3第二次 0.322mg/m3


第三次 0.290mg/m3


厂界下风向 4#
第一次 0.327mg/m3


4mg/m3第二次 0.285mg/m3


第三次 0.313mg/m3


储罐 5#
第一次 0.87mg/m3


10mg/m3第二次 0.85mg/m3


第三次 0.89mg/m3


储罐周边 6#
第一次 0.27mg/m3


10mg/m3第二次 0.35mg/m3


第三次 0.29mg/m3


（3）噪声


现有噪声主要是火化机其配备的风机、油泵等设备运行产生的噪声，产生噪


声的设备均设在室内，通过采取减振、厂房封闭隔声措施等措施降低噪声，根据


企业提供的第三方检测机构出具的监测报告，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界


环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。


表 2-8 厂界噪声监测结果


监测点位 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界


昼间（dB（A）） 57 56 55 56
标准值（dB
（A））


昼间 60、夜间 50


（4）固体废物


本项目集中收集后暂存于垃圾桶内交由市政环卫部门处置；焚烧炉残渣集中


收集后暂存于火化间内，按市政环卫部门要求处置；废离子交换树脂更换时直接


交由厂家回收处置；环保尾气处理系统除尘灰、废布袋、废活性炭属于危险废物，


暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理。


综上，现有工程已建设完成，环保设施齐全，现有工程废水、废气、厂界噪


声均能达标排放，废气、污水、噪声、固废均能得到有效治理。项目运行期间无


环境信访问题、环保纠纷及污染处罚情况。







- 24 -


（5）原有工程污染物实际排放量


原有工程实际排放量根据企业提供的第三方检测机构出具的监测报告中数据


计算（排放速率采用平均排放速率，年运行时间按 750h计）。由于原有工程排气


筒为一般排放口，排污许可中未许可排放量，原有工程核定排放量来自原有工程


项目环境影响评价报告。


表2-9 原有工程污染物实际排放总量汇总表


环境要素 污染物名称 排放量（t/a） 核定量（t/a）


废气
颗粒物 0.017 0.65
SO2 0.023 0.59
NOx 0.175 /


3.现有环境问题：


由于资金和人员变动等原因，现有工程未编制环境风险应急预案，未进行竣


工环境保护验收而投入使用；


现有工程实际生产建设过程中年火化遗体数量已有原环评设计 750具增至现


有 1100具，火化遗体增加数量超过原环评设计量 30%以上，发生重大变动。


4.整改措施：


项目建设过程中发生重大变动，现重新办理环评手续，待环评批复后及时进


行排污许可重新申报、编制环境风险应急预案及进行建设项目竣工环境保护验收


工作。


5.“以新带老”环保措施


本项目不新建火化机、焚烧炉，将现有火化间内火化机、焚烧炉搬至新建殡


葬中心火化间内。


原火化间内 3台环保节能火化机和 1台焚烧炉共用 1套烟气处理系统（袋式


除尘+活性炭净化装置）；本项目建成后，殡葬服务中心火化间内 3台环保节能火


化机（一用两备）产生的废气经 1套废气处理措施（工艺为“急冷+旋风除尘+脱


硫脱酸+布袋除尘+活性炭吸附”）治理后由 22m高烟囱（DA001）排放，焚烧炉


产生的废气经 1套废气处理措施（工艺为“急冷+旋风除尘+脱硫脱酸+布袋除尘+


活性炭吸附”）治理后由 22m高烟囱（DA002）排放。







- 25 -


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区


域


环


境


质


量


现


状


1、空气环境质量现状


（1）基本污染物


根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》，双鸭山市区环境空气执行《环


境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。2024年，双鸭山市区监测天数


为 366天，达标天数为 352天。本年空气质量一级优 236天，二级良 116天，三


级轻度污染 10天，四至六级中度、重度、严重污染 4天，优良率 96.17%。双鸭


山市 2024年 PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为 27ug/m3、43ug/m3、11ug/m3、


15ug/m3；CO 24小时平均第 95百分位数为 0.48mg/m3，O3日最大 8小时平均第


90 百分位数为 105ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》


（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，判定结果为达标区。


表 3-1 区域空气质量现状评价表


污染物 年评价指标
现状浓度/
（μg/m3）


标准值/
（μg/m3）


占标率
/% 达标情况


SO2 年平均质量浓度 11 60 16.7 达标


NO2 年平均质量浓度 15 40 35.0 达标


PM10 年平均质量浓度 43 70 64.3 达标


PM2.5 年平均质量浓度 27 35 71.1 达标


一氧化碳 24小时平均第 95百分位数 900 4000 22.5 达标


臭氧
最大 8小时滑动平均值的


第 90百分位数
111 160 69.4 达标


（2）特征污染物


根据本项目特点，为了解项目区域其他污染物环境质量现状，本项目委托黑


龙江博仕检验检测有限公司 2025年 9月 15日~9月 17日进行的 3天的现状监测，


监测期间企业未运行，监测因子为 TSP、汞及其化合物，TSP监测日均值，汞及


其化合物为小时值。


①补充监测点位基本信息


本项目在厂界下风向布设 1个环境空气质量监测点，特征污染物补充监测点


位基本信息见表 3-2。
表 3-2 补充监测点位基本信息


监测点名称
监测点坐标/m


监测因子 监测时段
相对厂


址方位


相对厂界


距离（m）经度 纬度


1#厂址下风向 131.640319 46.664392 TSP、Hg 2025.9.15~202
5.9.17 NE 10







- 26 -


图 3-1 环境空气监测点位


②监测频率


本项目监测时间为 2025年 09月 15日~2025年 09月 17日，为期 3天。


③监测结果


本项目其他污染物监测结果见表 3-3。
表 3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表


监测


点位


监测点位坐标/m 污染


物


平均


时间


评价标准


（μg/m3）


监测浓度范


围（μg/m3）


最大浓度占


标率/%
超标


率/%
达标


情况经度 纬度


1#厂
址下


风向


131.640
319


46.6643
92


TSP 24h 300 84-90 30.0 0 达标


Hg 1h 0.3（年均


值折算）
未检出 / 0 达标


根据上表统计结果，TSP、Hg满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）







- 27 -


及其修改单二级标准要求。


2、地表水环境质量现状


本项目所在区域水体为七星河，属于挠力河支流，根据《全国重要江河湖泊


水功能区划（2011-2030年）》，挠力河规划水体功能类别为Ⅲ类，根据《2024


年黑龙江省生态环境质量状况》，挠力河口内 11项监测指标均满足《地表水环


境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，水质达标率为 100%。


3、声环境质量现状


根据《2024 年黑龙江省生态环境质量状况》，2024双鸭山市区域昼间声环


境质量为二级，等效声级为 54.4.4dB（A）；道路交通声环境质量为一级，等效


声级为 67.6dB（A）；功能区昼间达标率 100%；功能区夜间达标率 93.8%。


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，


厂界外周边 50米范围不存在声环境保护目标的建设项目，故无需监测。


4、生态环境


本项目厂址区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和


自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公


园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、


重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地


封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区。


5、地下水、土壤环境


本项目属于殡葬项目，项目运营期使用柴油助燃，设置，为地下防渗双层罐，


可能会对土壤及地下水产生影响，但柴油储罐、危险废物贮存库、三级化粪池进


行重点防渗，厂区内地面进行硬化，且厂界 500m范围内无地下水保护目标，可


避免土壤、地下水造成的部分影响，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监


测。


环


境


保


护


目


标


项目东侧、南侧、西侧均为耕地，北侧为矿山，项目周边无环境敏感目标。


1、大气环境


本项目厂界外 500m范围内无大气环境保护目标。


2、声环境保护目标


本项目选址周围 50m范围内无声环境保护目标。







- 28 -


3、地下水环境保护目标


本项目厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温


泉等特殊地下水资源保护目标。


污染


物排


放控


制标


准


（1）废气


施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


表 2无组织排放浓度限值；运营期火化机烟气排放执行《火葬场大气污染物排放


标准》（GB13801-2015）表 2新建单位遗体火化大气污染物排放限值，焚烧炉烟


气排放执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表 3遗物祭品焚烧


大气污染物排放限值；运营期厂界非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标


准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求，殡葬服务中心外


VOCs 无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》


（GB37822-2019）表 A.1排放限值的要求。


根据（原）国家环境保护总局发布的《关于柴油发电机排气执行标准的复函》


（环函[2005]350号），目前，我国还没有专门的柴油发电机污染物排放标准，


对柴油发电机仅控制烟气黑度确已不能满足环境管理的需要。为加强城市空气质


量的监督管理，可参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对燃油发


电机排放的二氧化硫、氮氧化物、烟气等污染物进行控制。


根据 2017 年（原）环境保护部部长信箱“关于 GB16297-1996《大气污染物


综合排放标准》的适用范围的回复”，答复如下：目前我国还没有专门的固定式


柴油发电机污染物排放标准，柴油发电机污染物排放控制应参照《大气污染物综


合排放标准》（GB16297-1996）执行。该标准除对污染物排放浓度有明确要求外，


对排气筒高度和排放速率也有具体规定。考虑到加高固定式柴油发电机排气筒高


度会导致燃料燃烧不充分、增大污染物排放等现象，以及大功率柴油机存在无法


满足排放速率限值的情况，建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大


气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，


对排气筒高度和排放速率暂不作要求。待《固定式压燃式发动机及设施排放标准》


出台后，固定式柴油发电机污染物排放按此标准执行。


因此本项目柴油发电机燃油废气参照《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2中二级排放标准







- 29 -


表 3-4 废气排放执行标准


评价时段 污染因子 标准值 单位 标准来源


施工期 颗粒物 1.0 mg/m3
《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2中无组织


排放监控浓度限值


运营


期


火化


机烟


囱


烟尘 30


mg/m3 《火葬场大气污染物排放标准》


（GB13801-2015）表 2新建单位


遗体火化大气污染物排放限值


SO2 30
NOX（以 NO2计） 200


CO 150
HCl 30
汞 0.1


二噁英类 0.5 ng-TEQ/m3


烟气黑度 1 级


焚烧


炉烟


囱


烟尘 80


mg/m3 《火葬场大气污染物排放标准》


（GB13801-2015）表 3遗物祭品


焚烧大气污染物排放限值


SO2 100
NOX（以 NO2计） 300


CO 200
HCl 50


二噁英类 1.0 ng-TEQ/m3


烟气黑度 1 级


厂界 非甲烷总烃 4.0 mg/m3
《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2中无组织


排放监控浓度限值


殡葬


服务


中心


外


非甲烷总烃


10（监控点


处 1h平均


浓度值）


mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控


制标准》（GB37822-2019）表


A.1排放限值
30（监控点


处任意一


次浓度值）


mg/m3


柴油


发电


机


烟尘 120 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2中二级排


放标准


二氧化硫 550 mg/m3


氮氧化物 240 mg/m3


（2）废水


本项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三


级标准和友谊县污水处理厂进水水质指标要求。


表 3-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排放限值


排放标准 pH COD BOD5 氨氮 SS
污水综合排放


标准（三级）
6~9 500mg/L 300mg/L - 400mg/L


友谊县污水处


理厂进水指标
6~9 350mg/L 220mg/L 35mg/L 300mg/L


从严执行 6~9 350mg/L 220mg/L 35mg/L 300mg/L


（3）噪声







- 30 -


施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运


营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2


类标准。具体标准值见下表。


表 3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）
评价时段 类别 单位 昼间 夜间


施工期 —— dB（A） 70 55
运营期 2类 dB（A） 60 50
（4）固废


本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》


（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》公告 2024年第 4号及《危险


废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。


总


量


控


制


指


标


本项目污染物核定排放量通过双鸭山市区域削减总量平衡解决，按照后续双


鸭山市总量管理政策执行。总量认定情况见附件13。







- 31 -


四、主要环境影响和保护措施


施


工


期


环


境


保


护


措


施


1、施工期大气影响和保护措施


施工期废气主要为施工扬尘、车辆尾气和施工后期装修的有机废气。


（1）施工扬尘


材料制备场地和材料运输是施工扬尘的主要来源，为减少施工扬尘对环境


的影响，建议采用以下措施：


①施工营地周边做好围挡，材料堆场、施工便道和施工场地出入口尽量布


设在远离居民区的一侧，以减少施工扬尘的影响。


②谨防运输车辆装载过满，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并


及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。


③开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；


开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，尽量避免长期堆放；确需较长时间堆放在


户外的散粒建筑材料，应采用雨布覆盖或经常洒水保持湿润，减少扬尘。


④切实做好防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制订工作责任


制，并服从环保部门的监督管理。当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存


的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。


（2）车辆尾气


燃油施工机械（推土机、挖土机）及运输车辆会产生 HC、NOX等，考虑


其排放量不大，影响范围有限，故可认为对环境影响较小。


（3）装修废气


施工后期装修阶段，需要使用各种胶合板、涂料、油漆等，会产生有机气


体挥发。装修时间较短，气体挥发量较小，对周边环境影响不大。装修过程中


建议使用符合标准的装修材料，尽可能采用低挥发性有机物含量涂料，减少装


修废气排放。


2、施工期水环境影响保护措施


施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水（机械及车辆清洗废水、


钻孔泥浆水、材料堆放径流）。


（1）生活污水


主要污染物为 CODCr、氨氮等。施工人员食宿配套设置临时三级化粪池等







- 32 -


处理设施，生活污水排入三级化粪池，定期清掏，外运堆肥。


（2）施工废水


施工废水主要为施工车辆及机械清洗废水、材料堆放径流等。主要污染物


为 SS、石油类等。相关环境保护措施如下：


①施工车辆及机械清洗废水：车辆、机械清洗安排在施工营地定点区域，


地面设置硬化防渗地坪并四周设置集水沟和隔油沉淀池，冲洗废水经隔油沉淀


达标后，回用于场地洒水以及施工车辆冲洗。


②材料堆放径流：若建筑材料的堆放、管理不当，遇暴雨时将被冲刷进入


水体，造成物质损失、淤积河道和污染水体。在施工中应严格按设计要求，严


禁将施工泥浆、砖渣及建筑垃圾倒入附近内河；加强施工管理，施工机械严格


检查，防止油料泄漏进入水体；建筑材料、建筑垃圾、渣土等临时堆场必须在


远离水体的地方，同时对堆场采取防冲刷措施，如加盖雨棚、采用袋装耕植土


围护、在堆场四周设置截流沟等措施，以减少对附近河道水体的影响。施工场


地积水应经沉淀处理后达标排放。


3、施工期声环境保护措施


施工噪声主要为机械噪声、施工作业噪声、设备拆除噪声和运输车辆噪声。


为减少施工对周边环境的影响，环评建议采取以下防治措施，确保其场界


噪声排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体如


下：


（1）施工单位要加强管理，文明生产，合理安排施工时间，夜间（22：


00以后）尽量避免有噪声污染的施工作业。根据《中华人民共和国噪声污染防


治法》的规定，在城市区域内夜间（22：00至次日 6：00）不得进行产生环境


噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业，必须有县级以上人民


政府或其有关主管部门的证明。同时规定夜间作业时间，必须公告附近居民。


（2）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量


选用低噪声的施工工艺和机械，振动较大的固定机械设备应加装减振机座；同


时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪


声源强。


（3）建设单位应责成施工单位在施工现场公布通告和投诉电话，建设单







- 33 -


位在接到投诉后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠


纷。


（4）运输车辆经过村庄时禁止鸣笛。


4、固体废弃物措施


施工期产生的固体废弃物主要是各种土方、建筑垃圾以及拆除的废旧设


备。


施工过程中产生的固体废弃物应及时外运。施工单位要做好弃渣场的优化


工作和水土保持工作。同时应与当地渣土办、交管部门联系，及时清运，按指


定路线，送指定地点妥善处置，施工泥浆应该委托专门单位进行处理。运输过


程中要采取封闭措施，严禁沿途抛、撒、滴、漏，污染周边环境现象，对环境


影响较小。


施工人员的生活垃圾须委托当地环境卫生部门及时清运，不得随意丢弃。


各种包装材料、废弃建筑材料尽量回收利用，不能回收的也交当地环卫部门处


理。


本项目不利用遗留的设备，对遗留的设备全部进行拆除，不淘汰的设备拆


除后外售，淘汰的设备应按照国家设备报废手续申请报废，然后由专门的部门


处理处置。


总之，施工期的环境影响属于暂时性影响，只要施工单位能够落实上述环


保措施，文明施工，其对环境的影响可以控制在允许的范围内。


运


营


期


环


境


影


响


和


保


护


一、大气环境影响和保护措施


本项目投入营运后，项目产生的废气主要为火化机、焚烧炉废气、发电机


尾气及储油罐有机废气。


1、污染物源强核算


（1）火化机烟气


本项目年焚烧遗体 1100具，设 3 台环保节能火化机（一用两备），火化


运行方式为单具焚烧，采用轻质柴油作为燃料，每具遗体火化时间 1h，火化机


运行时间约 1100h/a，火化产生的主要大气污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化


物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度等。


本项目 3台环保节能火化机产生的废气经一套烟气处理设施处理后经 1根







- 34 -


措


施


22m高烟囱（DA001）排放，废气处理工艺为“急冷+旋风除尘+脱硫脱酸+布


袋除尘+活性炭吸附”组合废气处理工艺，设计风量 10000m3/h。


由于本项目建设后改进了火化机的污染治理措施，与原有项目对比发生了


变化，因此废气污染源源强核算未类比原有项目例行监测报告中数据。


《穆棱市殡仪馆改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据，


穆棱市殡仪馆改扩建项目年火化遗体 1500具，使用原料为轻质柴油，火化机


类型与本项目一致，烟气经烟气处理系统（二次燃烧+风冷器+旋风除尘器+脱


硫脱酸（生石灰和活性炭粉喷酒）+布袋除尘器+活性炭箱）+15m 高排气筒


（DA001）排放，烟尘去除率 95%、SO2去除率 75%、NOx 去除率 50%、CO


去除率 75%、二噁英去除率 90%、HCI去除率 75%、Hg去除率 75%。与本项


目原料、火化遗体数量、烟气处理系统等相似（本项目年火化遗体 1100具，


使用原料为轻质柴油，火化机烟气处理工艺为急冷系统（高效降温反应器）+


旋风除尘器+脱酸脱硫系统（全干法）+布袋除尘器+活性炭吸附装置，满足可


类比条件（根据设备厂家反馈信息，本项目二次燃烧工艺皆为火化机配备工


艺），因此本项目废气污染源源强核算类比该项目可行。依据《穆棱市殡仪馆


改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》数据（附件 4），综合确定本次评


价的排放浓度（取最大实测值）。


参考项目各类污染物排放情况见下表：


表 4-1 类比项目验收中火化机监测数据表


污染物


穆棱市殡仪馆改扩建项目竣工环境保护验收实测数据 本项


目取


值


单位第一天 第二天


第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次


烟尘 4.2 3.3 3.2 2.4 2.4 2.3 4.2 mg/m3


二氧化硫 14 12 14 14 12 15 15 mg/m3


氮氧化物 33 36 32 35 30 27 36 mg/m3


一氧化碳 27 21 19 20 21 20 27 mg/m3


氯化氢 3.3 3.1 3.5 3.2 3.0 3.3 3.5 mg/m3


汞及其化


合物
<3×10-


6
<3×10-


6
<3×10-


6
<3×10-


6
<3×10-


6
<3×10-


6
3×10-


6 mg/m3


二噁英类 0.018 0.019 0.018 0.017 0.017 0.018 0.019 ngTEQ/m3


（2）焚烧炉烟气


本项目建设一台焚烧炉用于焚烧死者遗物、祭品，按照每火化一具遗体遗


物、祭品焚烧时间约 20分钟计，焚烧炉运行时间约 367h，焚烧产生的主要大







- 35 -


气污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二噁英类、烟气


黑度等。


本项目 1台焚烧炉产生的废气经一套烟气处理设施处理后经 1根 22m高烟


囱（DA002）排放，废气处理工艺为“急冷+旋风除尘+脱硫脱酸+布袋除尘+活


性炭吸附”组合废气处理工艺，设计风量 10000m3/h。


由于本项目建设后改进了焚烧炉的污染治理措施，与原有项目对比发生了


变化，因此废气污染源源强核算未类比原有项目例行监测报告中数据。


废气污染源源强核算类比《阜新蒙古族自治县永安殡仪馆项目竣工环境保


护验收监测报告表》中监测数据，阜新蒙古族自治县永安殡仪馆项目年火化遗


体 1000具，焚烧炉类型与本项目一致，烟气净化采用“急冷+旋风离心器+消


石灰+布袋除尘+活性炭吸附”组合工艺，与本项目相同，具有可比性，烟尘去


除率 95%、SO2去除率 75%、NOx去除率 50%、CO去除率 75%、二噁英去除


率 90%、HCI去除率 75%。本次评价结合阜新蒙古族自治县永安殡仪馆建设项


目竣工环境保护验收监测结果（附件 4），确定焚烧炉烟气中污染物排放浓度，


参考前述相关资料等确定污染物去除效率及产生浓度。


表 4-2 类比项目验收中焚烧炉监测数据表


污染物


阜新蒙古族自治县永安殡仪馆项目竣工环境保护


验收实测数据 本项目取


值
单位


第一天 第二天


第一次 第二次 第一次 第二次


烟尘 20.8 21.1 20.7 21.3 21.3 mg/m3


二氧化硫 5 6 5 5 6 mg/m3


氮氧化物 12 12 15 14 15 mg/m3


一氧化碳 13 15 16 15 16 mg/m3


氯化氢 <3 <3 <3 <3 3 mg/m3


二噁英类 0.047 0.072 0.072 ngTEQ/m3


（3）发电机尾气


为防止意外断电，项目设置 1台 280KW应急柴油发电机作为应急备用电


源，位于 2#设备用房发电机房内，仅限停电时应急使用，年使用时间约为 12h。


根据环评工程师注册培训教材《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数，


柴油发电机耗油率为 212.5g/kwh，则柴油发电机年耗油量为 0.714t（0.84m3）。


根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为 1时，1kg柴油产生的烟气


量约为 11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为 1.8，则发电机每燃烧 1kg 柴







- 36 -


油产生的烟气量为 19.8Nm3，则发电机废气量约 1178.1Nm3/h、14137.2m3/a。


发电机燃油采用含硫量小于 0.2%的优质 0#柴油。根据环评工程师注册培训教


材《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数


为：SO2：4g/L、烟尘：0.714g/L、NOx：2.56g/L。


经计算，本项目发电机尾气污染物中烟尘：排放量 0.6kg/a，排放速率


0.05kg/h，排放浓度 42.44mg/m3；SO2：3.36kg/a，排放速率 0.28kg/h，排放浓


度 237.67mg/m3；NOX：2.15kg/a，排放速率 0.179kg/h，排放浓度 151.94mg/m3。


本项目柴油发电机废气产生量较少，柴油发电机产生的各种污染物排放浓


度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级排放标准


排放限值要求，经过专用排烟烟道引至屋顶排放，对项目及周边环境影响很小。


由于项目备用发电机使用频次和时间较少，本环评后续不对其进行环境影响评


价分析。


（4）柴油储罐呼吸废气


本项目火化机火化遗体使用的燃料为轻柴油，火化每具遗体约 23.5L（约


20kg），柴油用量为 22t，发电机年耗柴油量 0.714t。本项目设置 3座 0.5t柴油


储罐，为双层储罐，柴油最大存储量为 1.5t，为火化机和发电机供油。柴油在


室内储油罐内密闭储存，储油罐所处环境温度变化较小，因此有机废气的小呼


吸排放可以忽略；储油罐采用管路向火化机、发电机密闭供油，所以本项目仅


储油罐的卸油工艺涉及有机废气排放。储油罐卸油损耗参照《散装液态石油产


品损耗》（GB11085-1989）计算。


表 4-3 卸车（船）损耗率


地区
汽油 煤、柴油


浮顶罐 其他罐 不分罐型


A类


0.01%
0.23%


0.05%B类 0.20%
C类 0.13%


经计算，储油罐卸油损耗量为 22.714t/a×0.05%=0.011t/a；即本项目运营期


柴油总损耗量（即有机废气产生量）为 0.011t/a。


本项目使用柴油量较小，储油罐采用管路向火化机、发电机密闭供油，可


以有效地降低有机废气的排放。非甲烷总烃的产生较小，主要以无组织废气的


形式排放，对周围环境影响较小。本项目厂区面积较大，厂界处有机废气排放







- 37 -


浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监


控浓度限值要求。厂区内殡葬服务中心间外的 VOCs无组织排放监控点浓度符


合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1排放限值的


要求。


本项目设置 3座 0.5t柴油储罐，为双层储罐，柴油最大存储量为 1.5t，柴


油存储过程中储罐的呼吸过程会产生有机废气，主要为非甲烷总烃，本项目柴


油储罐存储柴油量较小，非甲烷总烃的产生较小，主要以无组织废气的形式排


放，对周围环境影响较小。


废气污染源源强核算结果及相关参数见表 4-4。
表 4-4 废气污染源源强核算及相关参数一览表


工


序
/
生


产


线


装


置


污


染


源


污染


物


污染物产生 治理措施 污染物排放
排


放


时


间
/
h


核


算


方


法


废


气


产


生


量
m3/h


产生


浓度
mg/
m3


产生


速率
kg/h


产生


量
t/a


工艺
效


率
%


核


算


方


法


排放


浓度
mg/
m3


排放


速率
kg/h


排放


量
t/a


遗


体


火


化


火


化


机


火


化


机


烟


囱
DA
001


烟尘


类


比


法


100
00


84 0.84 0.924 急冷系


统（高


效降温


反应


器）+旋
风除尘


器+脱
酸脱硫


系统


（全干


法）+布
袋除尘


器+活
性炭吸


附装置


95


类


比


法


4.2 0.04
2


0.04
6


1
1
0
0


SO2 60 0.60 0.66 75 15 0.15 0.16
5


NOx 72 0.72 0.792 50 36 0.36 0.39
6


CO 108 1.08 1.188 75 27 0.27 0.29
7


HCl 14 0.14 0.154 75 3.5 0.03
5


0.03
9


汞
1.2×
10-5


1.2×
10-7


1.32×
10-7 75 3×10


-6
3×10


-8
3.3×
10-8


二噁


英类


0.19
ngT
EQ/
m3


0.00
19m
gTE
Q/h


0.002
1gTE
Q/a


90
0.019
ngTE
Q/m3


0.00
019
mgT
EQ/h


0.00
021g
TEQ
/a


烟气


黑度
＜1 / ＜1


遗


物


焚


烧


焚


烧


炉


焚


烧


炉


烟


囱
DA
002


烟尘


类


比


法


100
00


426 4.26 1.563 急冷系


统（高


效降温


反应


器）+旋
风除尘


器+脱
酸脱硫


系统


（全干


法）+布
袋除尘


95


类


比


法


21.3 0.21
3


0.07
8


3
6
7


SO2 24 0.24 0.088 75 6 0.06 0.02
2


NOx 30 0.30 0.110 50 15 0.15 0.05
5


CO 64 0.64 0.235 75 16 0.16 0.05
9


HCl 12 0.12 0.044 75 3 0.03 0.01
1


二噁


英类


0.72
ngT
EQ/
m3


0.00
72m
gTE
Q/h


0.002
6gTE
Q/a


90
0.072
ngTE
Q/m3


0.00
072
mgT
EQ/h


0.00
026g
TEQ
/a







- 38 -


器+活
性炭吸


附装置


烟气


黑度
＜1 / ＜1


柴


油


发


电


柴


油


发


电


机


/


烟尘


产


污


系


数


117
8.1


42.4
4


0.05
0


0.000
6


/ /


产


污


系


数


42.44 0.05
0


0.00
06


1
2


SO2
237.
67


0.28
0


0.003
4


237.6
7


0.28
0


0.00
34


NOx 152.
08


0.17
9


0.002
2


152.0
8


0.17
9


0.00
22


总烃
88.4
9


0.10
4


0.001
3 88.49 0.10


4
0.00
13


柴


油


储


存


柴


油


储


罐


/
非甲


烷总


烃


产


污


系


数


/ / 0.00
13 0.011 / /


产


污


系


数


/ 0.00
13


0.01
1


8
7
6
0


由表 4-4可知，本项目火化间火化机火化遗体时排放的烟尘、SO2、氮氧


化物、CO、HCl、汞、二噁英类、烟气黑度等大气污染物均能达到《火葬场大


气污染物排放标准》（GB13801-2015）表 2新建单位遗体火化大气污染物排放


限值要求；本项目火化间焚烧炉焚烧遗物时排放的烟尘、SO2、氮氧化物、CO、


HCl、二噁英类、烟气黑度等大气污染物均能达到《火葬场大气污染物排放标


准》（GB13801-2015）表 3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值要求；本项目柴


油发电机废气产生量较少，柴油发电机产生的各种污染物排放浓度可达到《大


气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）污染物排放限值要求，经过专用排


烟烟道引至屋顶排放；本项目厂区面积较大，储油罐非甲烷总烃产生量较小，


主要以无组织形式排放，厂界处有机废气排放浓度符合《大气污染物综合排放


标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值要求，厂区内殡葬服


务中心外的 VOCs无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制


标准》（GB37822-2019）表 A.1排放限值的要求。


（3）本项目非正常工况


非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转


异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率


等情况下的排放。本项目废气非正常工况排放主要为急冷器、旋风除尘器、脱


硫脱酸、布袋除尘器、活性炭吸附装置等废气处理设备故障，废气治理效率为


0，或废气未经回收处理直接排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运


行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强







- 39 -


情况见表 4-5。


表 4-5 非正常排放参数表


序


号


污染


源


非正常排放原


因
污染物


非正常排


放浓度
mg/m3


非正常排


放速率
kg/h


单次持


续时间
/h


年发生


频次/次 应对措施


1 DA00
1


急冷系统、旋


风除尘器、脱


硫脱酸、布袋


除尘器和活性


炭吸附装置故


障，废气处理


效率为 0


颗粒物 84 0.84


0.5 1 若发现异


常则立即


停止相应


产污工序


的生产并


排查失效


原因，直


到故障排


除方可恢


复生产


SO2 60 0.60
NOx 72 0.72
CO 108 1.08
HCl 14 0.14
汞 1.2×10-5 1.2×10-7


二噁英


类
0.19ngT
EQ/m3 0.0019mg/h


2 DA00
2


急冷系统、旋


风除尘器、脱


硫脱酸、布袋


除尘器和活性


炭吸附装置故


障，废气处理


效率为 0


颗粒物 426 4.26


0.5 1


SO2 24 0.24
NOx 30 0.30
CO 64 0.64
HCl 12 0.12


二噁英


类
0.72ngTEQ


/m3
0.0072mgT


EQ/h


（2）排放口基本情况


本项目火化机烟气经烟气处理装置处理后经 22m高烟囱（DA001）排放；


本项目焚烧炉烟气经延期处理装置处理后经 22m高烟囱（DA002）排放。


表 4-6 大气排放口基本情况表


排放口


编号


排放口


名称


排放口


类型
污染物种类


排气筒地


理坐标°


排气筒


高度


（m）


排气筒出


口内径


（m）


排气


温度


（℃）


DA001
火化机


烟囱


一般排


放口


颗粒物、SO2、NOX、HCl、
CO、汞、二噁英类、烟气


黑度


131.640977
46.662820


22 0.6 80


DA002
焚烧炉


烟囱


一般排


放口


颗粒物、SO2、NOX、HCl、
CO、二噁英类、烟气黑度


131.641111
46.662844


22 0.6 80


《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）烟囱高度规定为排气简


高度不应低于 12m。排气简周围半径 200m距离内有建筑物时，排气简还应高


出最高建筑物 3m以上。本项目排气筒周围半径 200m距离内最高建筑为本项


目殡葬服务中心，最高高度为 18.4m，因此本项目设置 22m高烟囱（DA001、


DA002）满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）要求。


（3）大气污染物排放量







- 40 -


本项目大气污染物排放量见表 4-7。


表 4-7 大气污染物年排放量核算表


序号 污染物 核算年排放量（t/a）
1 烟尘 0.124
2 SO2 0.187
3 NOx 0.451
4 CO 0.356
5 HCl 0.050
6 汞 3.3×10-8


7 二噁英类 0.00047g-TEQ/a


2、废气污染防治措施及可行性分析


（1）火化机、焚烧炉烟气


本项目火化机烟气处理设备采用过程控制和末端消除相结合的工艺组合


技术，对遗体火化过程产生的烟气进行多级深度净化处理。本项目废气治理措


施为新建，不利用原有装置。


烟气处理设备工艺为急冷系统（高效降温反应器）+旋风除尘器+脱酸脱硫


脱脂系统（全干法）+布袋除尘器+活性炭吸附装置，其反应原理如下：


①急冷装置


250℃-450℃温度段是二噁英类重新生成的温度区间，为了控制二噁英的生


成，烟气必须瞬间降温从而有效的抑制二噁英的再生产，同时起到保护后续环


保设施的目的。本项目采取的烟气急冷系统采用高效降温反应，燃烧室处理后


的废气通过急冷间时，由风冷交换器作用，使烟气在短时间内急速冷却至 200℃


以下，跃过二噁英的易形成阶段（300℃-760℃），最大限度地阻碍二噁英在炉


外的二次合成。


②旋风除尘器


旋风除尘器具有一级烟气净化处理和降温处理功能，烟气进入旋风除尘


器，在旋风除尘器内作螺旋状运动，在重力、离心力等的作用下，将带高温的


大颗粒粉尘、遗物残片分离出来，由灰尘排放阀排出，达到清除带高温的大颗


粒灰尘的目的，防止进入布袋除尘系统烧毁布袋。


③脱硫脱酸装置







- 41 -


经急冷装置冷却后的烟气进入干式脱硫脱酸塔。此时，消石灰加入装置通


过消石灰喷入装置喷入干式脱酸塔内与烟气进行化学反应，达到进一步脱硫脱


酸的目的基本化学反应式如下：


SO3+Ca（OH）2=CaSO4+H2O


SO2+Ca（OH）2=CaSO3+H2O


2HCl+Ca（OH）2=CaCl2+2H2O


2HF+Ca（OH）2=CaF2+2H2O


烟气净化处理系统中采用消石灰喷入的供料装置，吸收剂装置设置在急冷


装置与布袋除尘器之间，通过烟道上的吸收剂混合器，使吸收剂均匀地混合于


烟气中，并在布袋除尘器袋壁上沉积，形成滤饼，使沉积的吸收剂继续吸收烟


气中气态污染物。利用消石灰中和反应能力，在急冷装置和布袋除尘器之间串


联了干式反应装置，消石灰粉末通过定量给料装置气送进入干式脱酸塔，烟气


从底部进入文丘里反应器，石灰粉由高压空气喷入反应器，气固两相相遇，经


过喉部时，由于截面积缩小，烟气速度增加，产生高度紊流及气、固的混合，


使得烟气中的酸性气体与石灰粉充分接触反应，从而再次去除酸性气体。烟气


夹带Ca（OH）2粉在向上流动的过程中，由于Ca（OH）2粉较重，不断地有Ca


（OH）2粉下落，下落至接近塔底时又被吹起，这样在塔底就形成了密相区，


塔上部形成了稀相区。Ca（OH）2和烟气中的SO2、SO3、HCl和HF等发生化学


反应，生成CaSO3、CaSO4、CaCl2、CaF2等。同时烟气中有CO2存在，还会消


耗一部分Ca（OH）2生成CaCO3。


当烟气进入布袋除尘器后，未反应完全的消石灰粉末被吸附在布袋表面，


继续吸附有害物质和与烟气中残留的酸性气体进行反应。


④重金属类污染物处理


本项目重金属类污染物的净化处理主要采取降低烟气温度、活性炭吸附、


布袋除尘器捕集等措施。重金属类污染物以固态、气态的形式存在于烟气中。


气化温度较高的重金属及其化合物在烟气处理系统降温过程中凝结成粒状物


质，然后被除尘设备（布袋除尘）收集去除；气化温度较低的重金属元素无法







- 42 -


充分凝结，但烟尘表面的催化作用可能使其转化成气化温度较高、较易凝结的


金属氧化物或氯化物，从而被除尘设备收集去除；仍以气态存在的重金属物质，


将被吸附于烟尘上或被活性炭吸附而被除尘设备一并收集去除。活性炭不仅可


以吸附烟气中呈气态的重金属元素及其化合物，而且可以吸附一部分布袋除尘


器无法捕集的超细粉尘以及吸附在这些粉尘上的重金属而被除尘设备一并收


集去除。因此，以气态的形式存在于烟气中的重金属，主要依靠活性炭吸附，


最终由袋除尘器除去，去除率可达到 60~95%以上。因此本项目采用的烟气净


化技术能够有效去除烟气中的重金属。


⑤布袋除尘器


布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱


体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底


部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后


的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切


断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态，然后开启脉冲


阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上


剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤


袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸


灰阀等进行全自动控制。布袋除尘具有很高的净化效率，捕集细微的粉尘效率


也可 90%以上，效率比较高。


⑥活性炭吸附装置


活性炭具有高度发达的微孔结构，比表面积大，吸附容量高，吸、脱附速


度快，净化效果好，在简单条件下可完全脱附的特点，并耐酸、耐碱、耐高低


温、不易粉化；活性炭对气相也和液相中的有机物质及无机杂质有优良的吸附


作用，浓度范围广，可处理高浓度及微量的被吸附物，对含氯有机物由极强的


吸附作用，对消除二噁英类作用显著。活性炭更换频率为每季度一次。


根据 2011 年 3月国家环保部发布的《火葬场大气污染物排放标准》编制


说明中介绍的火化烟气净化工艺，项目所使用的烟气净化工艺为编制说明中目







- 43 -


前比较成熟有效的治理措施，故本项目采取上述措施是可行的。


（2）储油罐有机废气


《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求：“5.1.1


VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。5.1.2 盛装


VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗


设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封


口，保持密闭。”


根据工程分析，本项目有机废气挥发量为 0.0013t/a，储油罐存放于室内，


储油罐整体密闭，卸油过程与卸油车辆保持密闭连接，本项目厂区面积较大，


厂区内殡葬服务中心外的 VOCs无组织排放监控点浓度达到《挥发性有机物无


组织排放控制标准》（GB37822-2019）。厂界有机废气排放浓度符合《大气污


染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值要求，


故本项目采取上述措施是可行的。


综上，本项目废气治理过程中采取的处理措施是可行的。


3、环境影响分析


（1）火化机烟气


遗体火化过程产生的烟气经急冷系统（高效降温反应器）+旋风除尘器+脱


酸脱硫脱脂系统（全干法）+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后，由 22m高排


气筒（DA001）排放，污染物排放浓度均符合《火葬场大气污染物排放标准》


（GB13801-2015）表 2新建单位遗体火化大气污染物排放限值要求。


（2）焚烧炉废气


遗物焚烧过程产生的烟气经急冷系统（高效降温反应器）+旋风除尘器+脱


酸脱硫脱脂系统（全干法）+布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后，由 22m高排


气筒（DA002）排放，污染物排放浓度均符合《火葬场大气污染物排放标准》


（GB13801-2015）表 3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值要求。


（3）柴油发电机废气


本项目柴油发电机废气产生量较少，柴油发电机产生的各种污染物排放浓







- 44 -


度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）污染物排放限值要求，


经过专用排烟烟道引至屋顶排放。


（4）储油罐有机废气


储油罐采取整体密闭，卸油过程与卸油车辆保持密闭连接，本项目厂区面


积较大，储油罐非甲烷总烃产生量较小，主要以无组织形式排放，厂界处有机


废气排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组


织排放监控浓度限值要求，厂区内殡葬服务中心外的 VOCs无组织排放监控点


浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1排放


限值的要求。


综上所述，本项目产生的废气对环境影响较小，且项目东侧、南侧、西侧


均为耕地，北侧为矿山，项目周边无环境敏感目标。因此，本项目不设置大气


环境防护距离。


4、自行监测


根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于四


十七、居民服务业-105殡葬服务，应简化管理，制定自行监测计划。排污单位


自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），排气筒自行监测内容及频率见表 4-8。


表 4-8 大气环境监测计划内容


类别 监测点位
排放口


类型
监测项目 监测频率 备注


废


气


有


组


织


火化机烟囱 DA001 一般排


放口


烟尘、SO2、NOX、CO、
HCl、汞、烟气黑度、二


噁英


每年 1次
委托


有资


质单


位监


测


焚烧炉烟囱 DA002 一般排


放口


烟尘、SO2、NOX、CO、
HCl、烟气黑度、二噁英


每年 1次


无


组


织


厂界（上风向 1个
监测点位，下风向 3


个监测点位）
/ 挥发性有机物（以非甲烷


总烃计）
每年 1次


殡葬服务中心外


二、水环境影响和保护措施


1、废水影响分析


本项目废水主要为生活污水、电锅炉排污水和清洗废水。


生活污水产生量为 1.76m3/d、642.4m3/a，供暖期电锅炉排污水量为







- 45 -


0.315m3/d、56.7m3/a，遗体清洗废水量 0.99m3/a，遗体清洗废水经消毒处理后


同生活污水、电锅炉排污水一同排入三级化粪池，定期由吸污车拉至友谊县污


水处理厂。


本项目生活污水水质类比当地居民生活污水水质资料，电锅炉排污水污染


物产生浓度参考《社会区域类环境影响评价》相关内容，清洗废水类比其他殡


仪馆遗体清理废水水质。


本项目生活污水、电锅炉排污水及遗体清洗废水各污染物产生及排放情况


见表 4-9。


表 4-9 本项目生活污水各污染物产生及排放情况汇总表


废水量（m3/a） 污染物名称


污染物产生情况
处理


效率


污染物排放情况


浓度


（mg/L） 产生量（t/a） 浓度


（mg/L）
排放量


（t/a）


生活污水
642.4


COD 300 0.19272 / 300 0.19272
BOD5 200 0.12848 / 200 0.12848
SS 300 0.19272 / 300 0.19272
氨氮 35 0.02248 / 35 0.02248


动植物油 100 0.06424 / 100 0.06424


电锅炉排污水
56.7


COD 15 0.00085 / 15 0.00085
BOD5 2 0.00011 / 2 0.00011
SS 40 0.00227 / 40 0.00227
氨氮 2 0.00011 / 2 0.00011
盐分 少量 / / 少量 /


遗体清洗废水
0.99


COD 350 0.00035 / 350 0.00035
BOD5 200 0.00020 / 200 0.00020
SS 100 0.00010 / 100 0.00010
氨氮 20 0.00002 / 20 0.00002


动植物油 10 0.00001 / 10 0.00001


综合污水
700.09


COD 276.99 0.19392 / 276.99 0.19392
BOD5 183.96 0.12879 / 183.96 0.12879
SS 278.66 0.19509 / 278.66 0.19509
氨氮 32.30 0.02261 / 32.30 0.02261


动植物油 91.77 0.06425 / 91.77 0.06425
盐分 少量 / / 少量 /


2.废水污染防治措施


本项目废水主要为生活污水、电锅炉排污水和遗体清洗废水。遗体清洗废


水经消毒池消毒后同生活污水、电锅炉排污水一同排入三级化粪池，


综合废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准


后，定期由吸污车拉至友谊县污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染







- 46 -


物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排放。


表 4-10 废水间接排放口基本情况表


序


号


排放口


编号


排放口地


理坐标


（°）


废水排


放量


（万 t/a）


排放


去向


排放


规律


受纳污水处理厂信息


名称
污染物种


类


国家或地方


污染物排放


标准限值


（mg/L）


1 DW001 131.641063
46.662684 0.070009


友谊


县污


水处


理厂


间断


排


放，


排放


期间


流量


稳定


友谊


县污


水处


理厂


pH 6-9
化学需氧


量
50


五日生化


需氧量
10


氨氮 5（8）


悬浮物 10


总磷 0.5


总氮 15


3、依托污水处理设施的环境可行性分析


三级化粪池工作原理：新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵


分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状


粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最


多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部


分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进


一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产


生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中


病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作


用。


本项目现有防渗三级化粪池容积 100m3，根据非供暖期、供暖期排水量，


转运频次为非供暖期 55d一次，供暖期 45d一次。友谊污水处理厂位于友谊镇


北 2.5公里处，占地面积 1.9公顷，日处理能力为 1万吨，各项出水指标执行


《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，友


谊县污水处理厂设计处理规模为 10000m3/d，目前日处理量为 6000m3/d，剩余


处理能力 4000m3/d。本项目新增最大废水排放量（按供暖期计算）为 2.078m3/d，







- 47 -


从水量上来看是可行的。本项目遗体清洗废水经消毒池消毒后同生活污水、电


锅炉排污水一同排入三级化粪池，综合废水水质满足《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）表 4三级标准及友谊县污水处理厂进水指标要求后，本项目


废水友谊县污水处理厂处理从水质上来看是可行的。


4、监测计划


根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于四


十七、居民服务业-105殡葬服务，应简化管理，制定自行监测计划。排污单位自行


监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目建成后，废水污染物监测要求见


表 4-11。


表 4-11 废水监测要求一览表


监测因子 监测点位 监测频次 执行标准


pH、COD、BOD5、


SS、氨氮、动植物油


三级化粪池


（第三池）
每年一次


《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
表 4中三级排放标准及友谊县污水处


理厂进水指标要求


三、声环境影响和保护措施


1、污染源强


本项目噪声源主要为火化机、焚烧炉及其配备的风机、油泵等设备运行产


生的噪声等。各产生噪声的设备生产设备均安装在室内。选用低噪声设备，合


理布局，使噪声较高的设备远离厂界，并安装减震基础等措施，可以有效地降


低噪声对馆外环境的影响。


根据设备商提供及类比同类设备的源强数据，噪声源强见下表：


表 4-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表


建


筑


物


名


称


声源


名称


声源


源强
/dB


（A）


降噪


措施


空间相对位


置/m 距室


内边


界距


离/m


室内


边界


声级
/dB
（A）


建筑


物插


入损


失/dB
（A）


建筑物外噪


声
持


续


时


间
/h


X Y Z
声压


级/dB
（A）


建筑


物外


距离


殡


葬


服


务


中


心


引风


机
85 选用


低噪


设备，


隔声、


加装


减振


垫等


降噪


21 7 1 3 75 20 55 1


11
00
h


鼓风


机
85 18 11 1 2 75 20 55 1


油泵 70 20 13 1 6 60 20 40 1


油泵 70 20 15 1 6 60 20 40 1


油泵 70 20 17 1 6 60 20 40 1







- 48 -


措施火化


机 80 13 5 1 2 70 20 50 1


火化


机 80 20 5 1 2 70 20 50 1


火化


机 80 27 5 1 2 70 20 50 1


焚烧


炉 80 15 16 1 4 70 20 50 1


急冷


风机 85 8 19 1 2 75 20 55 1


急冷


风机 85 10 22 1 2 75 20 55 1


循环


水泵
70 4 12 1 2 60 20 40 1


注：以殡葬服务中心建筑左下角为坐标原点。


2、本项目拟采取的降噪措施主要有：


1）降低设备噪声


使用低转速电机，风机出口配消声器，设备安放稳固，与地面保持良好接


触，并在设备和地面之间加装隔振紧固件。生产过程中，加强检查、维护和保


养，保持轴承润滑，紧固各部件，控制运行震动噪声。


2）阻断声音传播途径


设备基础进行减震，全部设备均置于厂房中，使用符合隔声要求的隔声门、


窗并紧闭，实体围墙隔声。


3、噪声达标性分析：


本项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.


4-2021）推荐的预测模式：


（1）建设项目声源在预测点的等效声级贡献值


式中：Leqg——建设项目声源在预测点的贡献值，等效声级 Leq（dB（A））；


LAi——声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）；


Ti——预测计算的时间段，s；


ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。


（2）户外声传播衰减计算


①基本公式







- 49 -


a）根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传


播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参


考点 r0 处的倍频带（用 63Hz 到 8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压


级和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点 8


个倍频带声压级公式：


Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）


式中：Lp（r）——距声源 r 处的倍频带声压级；


Lp（r0）——参考位置 r0 处的倍频带声压级；


Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB；


Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减，dB；


Abar——屏蔽屏障引起的倍频带衰减，dB；


Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；


Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。


b）预测点的 A 声级可按下列公式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，


计算出预测点的 A 声级 LA（r）：


式中：LPi（r）——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；


Li——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。


c）在只考虑几何发散衰减时，可用下列公式计算：


LA（r）=LA（r0）-Adiv


②几何发散衰减（Adiv）：


无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：


Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）


Adiv=20lg（r/r0）


③屏障引起的衰减（Abar）


位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起







- 50 -


声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。


④本评价忽略空气吸收引起的衰减（Aatm）、地面效应衰减（Agr）和


其他多方面效应引起的衰减（Amisc）。


表 4-13 运营期间厂界噪声预测结果 单位：dB（A）


预测点
贡献值 评价结果 超标和达标


情况昼间 夜间 昼间 夜间


项目东侧 45.36 33.11 60 50 达标


项目南侧 44.91 33.31 60 50 达标


项目西侧 27.56 15.05 60 50 达标


项目北侧 25.95 13.25 60 50 达标


采取上述降噪措施后，经预测，项目各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂


界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准限值要求，周围无声环


境敏感点。同时运营期落实好报告中提出的监测要求，发现超标及时采取降噪


措施，保证厂界噪声达标排放，项目建设对周围声环境影响可接受。


4、声环境影响分析


本项目火化机及其配备的风机、油泵等均选用底噪设备，噪声较低。在采


取了基础减震、软连接等处理措施后，噪声源强不超过 85dB（A）。现有隔声


门窗均能达到 20dB（A）的插入损失，因此声音传播到维护结构并通过维护结


构传播到室外的衰减较多，加上厂房的围墙阻挡，声音传播到厂界后能够达到


《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准排放的要求。


5.监测要求


根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于四


十七、居民服务业-105殡葬服务，应简化管理，制定自行监测计划。排污单位自行


监测技术指南总则》（HJ819-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次昼夜


监测，监测指标为等效 A声级。周边有敏感点的，应提高监测频次。本项目周


边无敏感点，监测计划见表 4-14。


表 4-14 噪声监测计划要求一览表


监测因子 监测点位 监测频次 执行标准


等效 A声级 厂界四周 每季一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）表 1中 2类标准


四、固体废物







- 51 -


1、固体废物源强


营运期的固体废物主要为生活垃圾、遗物焚烧残渣、废离子交换树脂、除


尘灰、脱硫渣、废布袋、废活性炭。


（1）生活垃圾


本项目生活垃圾主要有职工和外来人员产生的生活垃圾，职工生活垃圾产


生系数按 0.5kg/人•d计，外来人员生活垃圾按 0.1kg/人•d计，项目职工 20人，


外来人员 60 人/d计，则生活垃圾产生量为 5.84t/a，集中收集后暂存于垃圾桶


内交由市政环卫部门处置。根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固体废


物代码为 900-099-S64。


（2）遗物焚烧残渣


项目遗物送入焚烧炉焚烧后会产生焚烧灰渣，参照同类型项目，其产生量


按焚烧物质量的 5%计，按照平均每位死者遗物量 10kg计，则焚烧残渣产生量


为 0.55t/a，遗物主要包括死者衣物、生前生活用品等，不属于危险废物，故遗


物祭品焚烧炉渣为一般工业固废，集中收集后暂存于火化间内，按市政环卫部


门要求处置。根据《固体废物分类与代码目录》，其一般固体废物代码为


900-099-S03。


（3）废离子交换树脂


软化水制取系统的离子交换树脂会定期更换，从而产生废离子交换树脂。


废离子交换树脂产生量约为 0.01t/a，更换时直接交由厂家回收处置。根据《固


体废物分类与代码目录》，其一般固体废物代码为 900-099-S17。


（4）除尘灰


火化机、焚烧炉运行过程中会产生一定量的烟尘，烟尘经旋风除尘器及布


袋除尘装置处理，其产生量约 2.363t/a，暂存于危险废物贮存间，集中收集后


交由具有相关资质的单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版）规定，


其危险废物代码为 HW18（772-003-18）。


（5）脱硫渣


本项目采用干式脱硫脱酸措施，运行过程中会产生少量的脱硫渣，脱硫剂







- 52 -


主要为弱碱性固态物质，每半年更换一次，脱硫渣产生量为 1.2t/a，暂存于危


险废物贮存间，集中收集后交由具有相关资质的单位处置。根据《国家危险废


物名录》（2025年版）规定，其危险废物代码为 HW49（900-041-49）。


（6）废布袋


布袋除尘器在运营维护过程中，会更换一定量的废布袋，产生量约 0.3t/a，


废布袋属于危险废物，暂存于危险废物贮存间，集中收集后交由具有相关资质


的单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版）规定，其危险废物代码


为 HW49（900-041-49）。


（7）废活性炭


火化机、焚烧炉尾气处理设施设有活性炭吸附装置，每套设施活性炭初装


量约 25kg。废活性炭的产生量=活性炭重量+吸附的污染物的重量，烟气处理设


施活性炭主要用于吸附二噁英、汞等污染物，根据工程分析，由于二噁英、汞


等特征污染物产生量极少，吸附量对废活性炭的增重基本可忽略不计，造成废


活性炭增重的主要原因为吸附的水分和颗粒物，增重量以活性炭自身重量的


10%计，更换频率为每季度一次，则每套设施更换产生废活性炭约 27.5kg，总


计有 2套，则全年共产生废活性炭约 0.22t/a，暂存于危险废物贮存间，集中收


集后交由具有相关资质的单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版）


规定，其危险废物代码为 HW18（772-005-18）。


项目固废产生、处置情况汇总见表 4-15。


表 4-15 项目固废产生及处理情况一览表


序号 种类 代码 产生量（t/a） 废物类别 处置措施


1 生活垃圾 900-099-S64 5.84 生活垃圾
市政环卫部门统一处


理


2 遗物焚烧


残渣
900-099-S03 0.55 一般固体


废物


按市政环卫部门要求


处置


3 废离子交


换树脂
900-099-S17 0.01 一般固体


废物
交由厂家回收处置


4 除尘灰
HW18


772-003-18 2.363 危险废物 交由有资质单位处置


5 脱硫渣
HW49


900-041-49 1.2 危险废物 交由有资质单位处置


6 废布袋
HW49


900-041-49 0.3 危险废物 交由有资质单位处置


7 废活性炭 HW18 0.22 危险废物 交由有资质单位处置







- 53 -


772-005-18
本项目危险废物源强核算见表 4-16。


表4-16 危险废物产生情况一览表 单位：t/a


序号
危险废


物名称


危险废


物类别


危险废


物代码


产生量


（t/a）
产生工序


及装置


形


态


有害成


分


产废


周期


危险


特性


污染防治措


施


1 除尘灰 HW18 772-00
3-18 2.363 火化机


固


态


汞、二


噁英类
1d T/Ln 集中收集后


暂存于危险


废物暂存间


密闭危废桶


内，交由有


资质的单位


统一处理


2 脱硫渣 HW49 900-04
1-49 1.2 火化机


固


态


汞、二


噁英类
1d T/Ln


3 废布袋 HW49 900-04
1-49 0.3 火化机


固


态


汞、二


噁英类
90d T/Ln


4 废活性


炭
HW18 772-00


5-18 0.22 火化机
固


态


汞、二


噁英类
90d T


综上分析，本项目产生的固体废物采取如上有效措施处理及综合利用后，


不会对环境产生明显不良环境影响，可以被环境所接受。


2、环境管理要求


（1）一般固废


本项目生活垃圾集中收集后暂存于垃圾桶内交由市政环卫部门处置；遗物


祭品焚烧炉渣为一般工业固废，集中收集后暂存于火化间内，按市政环卫部门


要求处置；废离子交换树脂更换时直接交由厂家回收处置。


（2）危险废物


危险废物贮存库应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危


险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术


规范》（HJ2025-2012）等中相关要求执行，具体如下：


1）安全贮存技术要求


①危险废物产生、收集


危险废物在收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》


要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在


包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输


中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。


②贮存


项目危险废物贮存库严格按《危险废物贮存污染控制标准》







- 54 -


（GB18597-2023）、危险废物的其他相关规定进行设计建设，对地面防腐防渗，


项目现有工程产生的危险废物对周边大气环境、水环境影响不大。


按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求：贮存库应


具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。贮存库应采取防


风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存库贮存的危险废物应


置于容器或包装物中，不应直接散堆。贮存库应根据危险废物的形态、物理化


学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的


装置。贮存库应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过最大贮存量。


表4-17 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表


序


号


贮存场


所名称


危险废物


名称


危险废


物类别


危险废物


代码
位置


占地


面积
贮存方式


贮存


能力


贮存


周期


1


危险废


物贮存


库


除尘灰 HW18 772-003-18
殡葬


服务


中心


地下


一层


16.74
m2


暂存于危险


废物贮存库，


交由有资质


单位处理


5t 90d
2 脱硫渣 HW49 900-041-49


3 废布袋 HW49 900-041-49


4 废活性炭 HW18 772-005-18


③运输、转移


厂内转移均在贮存库内部进行，且贮存库地面防腐防渗，场内转移运输过


程对环境影响不大，危险废物自贮存库外运至处置单位的运输过程，由有资质


危废处置单位处置，危废处置单位使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目暂


存的危险废物，运输过程对环境影响不大。危险废物转移严格按照《危险废物


转移管理办法》（部令第 23号）执行，危险废物移出人、危险废物承运人、


危险废物接受人在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者


其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对


所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。


按照《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）接收转运单位应当履行


以下义务：


a对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合







- 55 -


同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关


责任；


b制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和


流向等信息；


c建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、


妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；


d填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、


承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，


以及突发环境事件的防范措施等；


e及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；


f法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物


鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证


的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。


④委托处置


本项目贮存库贮存的危险废物由有资质危废处置单位处置，危废处置单位


使用专用车辆，至厂内收集、转移本项目危险废物，同时根据《危险废物转移


管理办法》（部令第 23号）危险废物接收单位应当履行以下义务：


核实拟接收的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信


息；


填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受


的意见，以及利用、处置方式和接收量等信息；


按照国家和地方有关规定和标准，对接收的危险废物进行贮存、利用或者


处置；


将危险废物接收情况、利用或者处置结果及时告知移出人；


法律法规规定的其他义务。


本项目建设单位已根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


相关标准要求进行防渗、张贴标识等措施；与有资质单位签订危险废物处置意







- 56 -


向协议书，不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影响不大。


2）危险废物安全管理要求


①危险废物的产生与收集


危险废物在收集时，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）


要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在


包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输


中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。危险废物的收集过程应该以无害


化的方式运行，收集过程采取以下防治措施，避免可能引起人身和环境危害事


故的发生：


a危险废物收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、


防护服、防毒面具或口罩等，防止收集和运输过程对人体健康可能存在的潜在


影响；


b危险废物运输前，应进行合理包装，防止运输过程出现泄漏；


c 危险废物在堆存期间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）有关规定执行，将危险废物通过专用容器分类收集，贴上危


险废物的标签，于项目所设置的危险废物贮存库内独立存放。危险废物收集容


器材质和衬里必须与危险废物相容，危险废物贮存库地面要求渗透系数应满足


<1×10-10cm/s。危废应填写《危险废弃物贮存环节记录表》。严格按照《危险废


物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。按照危险废物特性分类进


行收集，按种类分别存放，且不同废物间有明显间隔。


②危险废物的贮存


a 本项目危险废物贮存库严格按《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）、危险废物的其他相关规定进行设计建设，做到“四防”（防


风、防雨、防晒、防渗漏），具备防渗措施和渗漏收集措施。


b危险废物单独分类收集、存放管理。对危险废物的容器或包装物以及收


集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物醒目的警示标志。


危险废物盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，并注明危险废物的来源、数量等；







- 57 -


c对危险废物的出入流动做好记录；


d不同类危险废物容器之间留有间隔和搬运通道；


e配备消防设备和报警装置。


③危险废物识别标志设置


A危险废物贮存设施


a危险废物贮存设施标志的颜色


危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。字


体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。


b危险废物贮存设施标志的字体


危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加


粗放大并居中显示。


c危险废物贮存设施标志的尺寸


危险废物贮存设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照


表 4-18中的要求设置。


表 4-18 不同观察距离时危险废物贮存设施标志的尺寸要求


设置位置 观察距离
L（m）


标志牌整
体外


形最小尺
寸（mm）


三角形警告性标志
最低文字高度


（mm）


三角形
外边长
a1


（mm）


三角形
内边长
a2


（mm）


边框外
角圆弧
半径


（mm）


设施类
型名称


其他
文字


露天/室
外入口


＞10 900×558 500 375 30 48 24


室内 4＜L≤10 600×372 300 225 18 32 16


室内 ≤4 300×186 140 105 8.4 16 8


d危险废物贮存设施标志的材质


危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如 1.5mm～2mm冷轧钢


板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。


柱式标志牌的立柱可采用 38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐


处理。


e危险废物贮存设施标志的样式







- 58 -


危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作宜符合下图所


示的样式。


B危险废物标签


a危险废物标签的颜色


危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。


标签边框和字体颜色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。


b危险废物标签的字体


危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。


c危险废物标签尺寸


危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表 4-19 中的要求设


置。


表 4-19 危险废物标签的尺寸要求


序号
容器或包装物容积


（L）
标签最小尺寸


（mm×mm）
最低文字高度（mm）


1 ≤50 100×100 3
2 ＞50～≤450 150×150 5
3 ＞450 200×200 6


d危险废物标签材质


危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不


干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。


e危险废物标签样式


危险废物标签的制作宜符合下图所示样式。







- 59 -


③危险废物贮存分区标志


A.危险废物贮存分区标志的颜色


危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB颜色值为（255，255，0）。


废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255，150，0）。字体颜


色为黑色，RGB颜色值为（0，0，0）。


B.危险废物贮存分区标志的字体


危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字


样应加粗放大并居中显示。


C.危险废物贮存分区标志的尺寸


危险废物贮存分区标志的尺寸根据对应的观察距离按照表 4-20 中的要求


设置。


表 4-20 危险废物贮存分区标志的尺寸要求


观察距离L（m）
标志整体外形最小


尺寸（mm）


最低文字高度（mm）


贮存分区标志 其他文字


0＜L≤2.5 300×300 20 6
2.5＜L≤4 450×450 30 9
L＞4 600×600 40 12


D.危险废物贮存分区标志的材质


危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防


水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等以便固


定在衬底上。







- 60 -


E.危险废物贮存分区标志的样式


危险废物贮存分区标志的制作宜符合下图所示样式。


④危险废物的转移及运输


项目区内转移均在危险废物贮存库内部进行，且暂存点地面防腐防渗，场


内转移运输过程对环境影响不大。危险废物自贮存库外运至由有危废处置资质


的单位进行处置，整个运输过程由具备危险废物运输资质的运输单位承担，危


废转运过程对环境影响不大。


危险废物转移严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）


及《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）执行。危险废物厂区内部转运


应综合考虑厂区情况避开办公区，采用专用的工具，内部转运结束后应对转运


路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线并进行记录。危险废物公


路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令（2016年）第 36号）


执行。


对于危险废物的运输要求如下：


A 运输危险废物的运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》


（GB13392-2005）的规定悬挂相应标志。


B专用车辆应当配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的


应急处理器材和安全防护设备。


C运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、


运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。







- 61 -


D运输公司应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事


故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少


以至防止对环境的污染。


E运输时应采取有效的包装措施，以防止有害成分的泄漏污染。


F运输车辆驾驶员和押运人员需持有“道路危险货物运输资格证”，必须经


过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。


G危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与乘客在同一运输工具上载


运。


H运输路线尽量避开饮用水源保护区及其他特殊敏感区。


⑤危废转移制度


建设单位必须建立危险废物转移联单制度，收集贮存的危险废物应严格按


照《危险废物转移管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下：


A危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等


备案信息填写、运行。


B采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输


交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信


息、前一承运人信息及危险废物相关信息。


C移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、


运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废


物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、


运行一份危险废物转移联单。


D采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输


交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信


息、前一承运人信息及危险废物相关信息。转移危险废物的，须按照国家有关


规定通过国家危险废物信息管理填写危险废物电子转移联单，并向危险废物移


出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设


区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当经接受地设区的市级







- 62 -


以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。


未经批准，不得转移。转移危险废物途径移出地、接受地以外行政区域的，危


险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。每年 3月


底前在线填报危险废物管理计划。


⑥委托处置


危险废物贮存库贮存的危险废物由有危废处置资质的单位进行处置，危废


处置单位使用专用车辆至厂内收集、转移危险废物，本项目与有资质单位签订


危险废物处置意向协议书，不自行外运、转移，危险废物委托处理后对环境影


响不大。


⑦管理措施


企业应根据实际运营情况建立危险废物管理台账，规范危险废物情况的记


录，记录上须注明危险废物的种类、来源、数量、性质、产生环节、利用处置


和包装容器的类别、入暂存点日期、存放暂存点位置、废物出暂存点日期及接


收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。


按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定和落实危


险废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”危险


废物年度管理计划，执行危险废物申报登记制度，并在“固废管理系统”中备案。


及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临


时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转


移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交


换转移前到当地环保部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许


可证单位转移。


综上，本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关


要求进行建设，危险废物委托有危废处置资质的单位处理，不混入生活垃圾或


随意丢弃，项目运营期产生的危险废物妥善处理后对周边环境影响较小。


五、生态影响分析


本项目用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成影响。







- 63 -


六、地下水、土壤


（1）重点污染防治区


重点防渗区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染


物渗漏后不容易被及时发现和处理，或场地水文地质条件相对较差的区域和部


位。


危险废物贮存库为独立封闭区域，地面与裙脚采用 2.0mm厚高密度聚乙烯


膜或至少 2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防渗技术要求符合


《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关防渗要求。


厂区设置 3座 0.5t储罐存储柴油，储罐采取双层罐结构，渗漏的油将积聚


在储油罐内，柴油储罐采取双层防渗储罐，材质为钢制强化玻璃纤维制双层结


构储油容器，采用防渗混凝土或 HDPE膜进行防渗，其防渗技术要求参照《一


般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）应满足等效黏土


防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。


（2）一般污染防治区


一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发


现和处理的区域或部位。本项目三级防渗化粪池采取一般防渗措施，三级化粪


池采用防渗混凝土或 HDPE膜进行防渗，其防渗技术要求参照《一般工业固体


废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）应满足等效黏土防渗层Mb


≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。


（3）简单污染防治区


本项目简单防渗区为除重点防渗区和一般防渗区以外的厂区其他建筑区，


参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表 7地下水污染


防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求，主要防渗措施为水泥地面硬化。


本项目在落实上述预防措施后，不会对地下水带来明显的不良影响。


本项目产生的废气污染物经处理后均能达标排放，排放量较小，但项目运


营期排放废气中含汞，存在大气沉降污染途径，且项目东侧、南侧、西侧均为


耕地，因此建议在厂区外常年主导风向下风向设置 1个土壤环境质量现状监测







- 64 -


点位定期监测，企业自行或者委托有监测资质的单位进行监测。监测内容见表


4-21。


表 4-21 土壤环境质量监测计划


项目 监测点位 监测指标 监测频率 执行标准


土壤 下风向农田 汞 1次/年
《土壤环境质量 农用地土壤污染


风险管控标准（试行）》


（GB15618-2018）中筛选值


七、环境风险分析


环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，


建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏


及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环


境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性


和危害程度降至最低。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及本项目物料分


析，本项目环境风险评价的主要因子为柴油、次氯酸钠和危险废物。


（1）评价工作等级确定


本项目主要涉及到的化学品有 0#柴油，最大在线储存量为 1.5t。其他化学


品如次氯酸钠等使用量较小，且为按需购买使用，不过多贮存。


经分析，本项目主要风险为柴油、次氯酸钠和危险废物贮存设施、管线及


阀门可能会因腐蚀、碰撞等原因发生泄漏，有可能引发风险事故，其主要类型


是柴油泄漏，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济


损失。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录 B1，本项


目危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。


表 4-22 项目 Q值确定表


序号 危废物质名称 最大存在总量 t 临界量 t 该种危险物质 Q值


1 柴油 1.5 2500 0.0006


2 次氯酸钠 0.003 5 0.0006


3 危险废物 1.021 5 0.2042


合计 0.2054







- 65 -


综上可知，本项目 Q=0.2054<1，项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ，项目属


于环境低度敏感区，因此确定本次环境风险评价等级为简单分析。


（2）环境风险识别


本项目潜在风险物质主要为柴油、次氯酸钠和危险废物，在存储过程中，


若管理不善或操作失误，易造成泄漏、燃烧、爆炸等事故，可能造成环境污染


事件。风险物质的理化性及危险性分析见表 4-23、表 4-24。


表 4-23 柴油理化性质表


柴油


第一部分 理化特性


外观及性状： 稍有黏性的棕色液体。


熔点 （℃）： - 18 相对密度（水=1） 0.85
沸点 （℃）： 282-338 引燃温度 （℃） 257


燃烧热


（MJ/kg）：
33 爆炸上限％（V/V）： 无资料


闪点 （℃）： 38 爆炸下限％（V/V）： 无资料


主要成分： 复杂的烃类混合物


溶解性： 不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂


主要用途：


主要作为拖拉机、大型汽车、内燃机车及土建、挖掘机、装载机、渔


船、柴油发电机组和农用机械的动力， 是柴油汽车、拖拉机等柴油发


动机燃料


第二部分 危险性概述


危险性类别： 第 3.1 类低闪点易燃液体 燃烧性： 易燃


侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳


危险特性：
本品易燃。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若


遇高热，容器内压增大，有裂开和爆炸的危险


健康危害：


皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性


皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎


盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛


环境影响：
进入外环境会缓慢生物降解，产品将在环境中保留一段时间。存在污


染地面、土壤和水的风险。


第三部分 稳定性及化学活性


稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热


禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合


分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。


第四部分 毒理学资料


职业接触限值： 中国未制定标准，美国（ACGIH）无资料


表 4-24 次氯酸钠理化性质表


标识
中文名：次氯酸钠 英文名：sodium hupochlorite solution


分子式：NaClO 分子量：74.44 CAS 号：7681－52－9


理化


性质


性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。


溶解性：溶于水。


熔点（℃）：－6 沸点（℃）：102.2 相对密度（水＝1）：1.10







- 66 -


燃烧


爆炸


危险


性


燃烧性：不燃 燃烧分解产物：氯化物


闪点（℃）： 聚合危害：不聚合


稳定性：不稳定 禁忌物：碱类


危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。


灭火方法：灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。


毒性 LD50 8500mg/kg（小鼠经口）。


对人


体危


害


侵入途径：吸入、食入。


健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。


本品有致敏作用。本品放出的游离氯可能引起中毒。


急救


皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。


眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。


如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。


食入：饮足量温水，催吐。就医。


防护


工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。


呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。


眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。


身体防护：穿防腐工作服。


手防护：戴橡胶手套。


其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人


清洁卫生。


泄漏


处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急


处理人员戴正压式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可


能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土


或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低


蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


贮运


包装标志：20 UN 编号：1791 包装分类：Ⅲ
包装方法：小开口钢桶；钢塑复合桶。


储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳


光直射。应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。分装和搬运


作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。


（3）环境风险分析


①事故原因分析


根据本项目特点并调研国内同类型项目的事故类型，柴油存储、使用主要


风险事故可以分为油品泄漏、火灾与爆炸。因此确定本项目的风险类型有火灾、


爆炸和泄漏。本项目的主要环境风险具体见表 4-25。


表 4-25 风险特性


风险类型 危害 原因简析


泄漏


（跑、冒、漏）


污染地下水、污染地表水、引起


火灾爆炸、环境空气


储油罐、储气井及泵、压缩、管道破


损；阀门壳、盖孔泄漏或阀杆损坏；


储油罐及管道受腐蚀；储油罐液泛、


突沸、渗漏、操作错误


火灾、爆炸 财产损失、人员伤亡、污染环境 泄漏、高温、电气、化学火源、静电







- 67 -


②危害后果


A、储油罐泄漏对环境的影响


泄漏或渗漏的油品若进入地表河流，会造成地表河流的污染。油品进入河


流后，由于有机物烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，首先造成对河


流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次油膜使空气与水隔离，使水中溶解


氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是


C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于


可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化。


储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的


污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法使用。储油


罐内柴油渗漏穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸


附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层


的冲刷作用补充到地下水。


B、次氯酸钠泄漏对环境的影响


本项目次氯酸钠用量较少，但次氯酸钠具有腐蚀性，一旦发生泄漏或被盗，


会对人体健康和周围环境安全产生影响。次氯酸钠平时暂存于污水处理站专用


贮存库内，专人专锁管理，无关人员不得随意进出，同时通过加强管理制定相


应规章制度，可将风险降至最低。


C、危险废物泄漏对环境的影响


危险废物泄漏可能污染地下水环境、土壤环境及大气环境，氧化钙泄露遇


水可能污染地下水环境、土壤环境。


D、火灾和爆炸对环境的影响


储油罐燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损


失，大量成品油的泄漏和燃烧，将产生次生污染物，如一氧化碳等，给大气环


境造成污染，同时可能造成柴油的泄漏，污染地下水、地表水和土壤环境。建


设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火


措施和制度，确保项目不发生火险。







- 68 -


（4）环境风险事故防范措施及应急要求


1）现有风险防范措施


①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均满足建筑


防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离符合《建筑


设计防火规范》（GB50016-2014，2018版局部修订）的要求。


②在具有爆炸危险区域内，所有电器设备采用防爆型设备。设备与管道设


有防雷、防静电接地设施。


③对火化车间有巡查制度；


④馆区内配置消防栓、灭火器等消防设施，灭火器应注意定期进行更换；


⑤火灾报警系统：全馆采用电话报警。


2）生产过程中危险预防措施


①巡检人员 2小时查看一次火化车间是否存在火灾隐患。


②定期查看危废房容器及地面是否发生破损。


③确保馆区内管道顺畅。


3）管理及操作环节危险预防措施


①建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程；


②对工作人员应进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，


保证工作人员具备必要的安全生产资质，并熟悉安全生产规章制度和安全生产


规程；


③当出现设备故障及大修而无备用设备或备用设备无法启用等情况时，要


及时与应急领导小组联系，确定大修时间，采取相关措施在大修期间防止废气


外排。


⑤安排至少 2名工人 24小时巡查，检查环保设施有无淤堵、结构变形；


⑥密切关注气象变化，加强对雨季降水量的监控，做好各项应急准备工作，


防止雨水漫入车间。


4）其他危险环节预防措施


本项目生产过程涉及的危险化学品为次氯酸钠。属于低毒物质，但泄漏会







- 69 -


产生有害物质，针对本项目在存储、使用过程中存在的事故隐患，根据《危险


化学品安全管理条例》，提出以下几个方面的环境风险事故防范措施：


次氯酸钠密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操


作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，


穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接


触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。


对易发生破裂和泄漏的生产设备、传输系统（例如泵、法兰、仪表等）部


位要适时巡检，严格按照操作规程进行操作，防止因操作失误导致物料外泄，


加强地面检查、维护，发现有损坏或存在隐患应及时处理，并设置 0.1m围堰。；


5）现有应急措施：


A、建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由安全负责人担任事故


应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向


有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作；


B、火化间和柴油储存区内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应


急设备，并定期检查设备有效性；


C、事故处理完毕后将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一


步处置。


③风险事故应急预案


本建设单位按照相关规定制定项目应急预案。通过制定突发环境事件应急


预案，建立健全企业的突发环境事件应急机制，可以提高企业应对涉及公共危


机的突发环境污染事故的能力，在突发环境事件发生后迅速做出反应，有效实


施控制污染扩散措施、人员疏散、环境监测和相应的环境修复工作，使事故损


失和社会危害减少到最低程度，维护环境安全和社会稳定，保障公众生命健康


和财产安全、保护环境。


（5）结论


本项目运营期涉及到柴油的使用和存储，但由于使用量和存储量均较小，


未构成重大危险源，主要环境风险为风险物质发生泄漏、火灾事故。如发生风







- 70 -


险性事故，则可能对周围的大气环境、水环境、土壤环境及工厂、居民等造成


一定的危害，因此，建设单位必须做好安全防范措施，落实各项事故防范措施，


杜绝风险事故的发生，确保本项目扩建后项目风险在可接受范围之内，不会对


项目环境产生较大环境风险。


本项目在严格落实环评报告中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提


下，该项目环境风险处于可接受水平，在严格落实风险管理及应急措施后，可


将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。因此本项目风险防范措施有效，


本项目的风险是可防可控的。







- 71 -


五、环境保护措施监督检查清单


内容


要素


排放口（编


号、名称）/
污染源


污染物


项目
环境保护措施 执行标准


大气


环境


火化机烟囱


（DA001）


烟尘、


SO2、氮


氧化物、


CO、HCl、
汞、二噁


英类、烟


气黑度


急冷系统（高效降温


反应器）+旋风除尘器


+脱酸脱硫脱脂系统


（全干法）+布袋除尘


器+活性炭吸附装置


+22m高烟囱


《火葬场大气污染物排


放标准》


（GB13801-2015）表 2
新建单位遗体火化大气


污染物排放限值


焚烧炉烟囱


（DA002）


烟尘、


SO2、氮


氧化物、


CO、HCl、
二噁英


类、烟气


黑度


急冷系统（高效降温


反应器）+旋风除尘器


+脱酸脱硫脱脂系统


（全干法）+布袋除尘


器+活性炭吸附装置


+22m高烟囱


《火葬场大气污染物排


放标准》


（GB13801-2015）表 3
遗物祭品焚烧大气污染


物排放限值


柴油储罐呼


吸废气


非甲烷总


烃


柴油在储油罐内密闭


储存，且存放于室内，


储油罐采用管路向火


化机密闭供油


厂界有机废气排放浓度


符合《大气污染物综合


排放标准》


（GB16297-1996）表 2
中无组织排放监控浓度


限值要求；厂区内殡葬


服务中心外的 VOCs无
组织排放监控点浓度符


合《挥发性有机物无组


织排放控制标准》


（GB37822-2019）表A.1
排放限值的要求


地表水


环境


生活污水


COD、
SS、氨


氮、动植


物油


三级化粪池


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）表 4中
三级排放标准


电锅炉排污


水


COD、
SS、氨


氮、盐分


三级化粪池


遗体清洗废


水


COD、
SS、氨


氮、动植


物油


消毒池+三级化粪池







- 72 -


声环境 设备噪声 噪声
选用低噪声设备、减


振、消声、隔声


厂界噪声符合《工业企


业厂界环境噪声排放标


准》（GB12348-2008）2
类要求。


电磁辐


射
- - - -


固体废


物


①生活垃圾集中收集后暂存于垃圾桶内交由市政环卫部门处置；


②遗物焚烧残渣集中收集后暂存于火化间内，按市政环卫部门要求处置；


③废离子交换树脂更换时直接交由厂家回收处置；


④除尘器产生的除尘灰暂存于危险废物贮存库，集中收集后交由有相关资


质的单位处置。


⑤脱硫渣暂存于危险废物贮存库，集中收集后交由有相关资质的单位处


置。


⑥废布袋暂存于危险废物贮存库，集中收集后交由有相关资质的单位处


置。


⑦废活性炭暂存于危险废物贮存库，集中收集后交由具有相关资质的单位


处置。


土壤及


地下水


污染防


治措施


危险废物贮存库采用 2mm厚的高密度聚乙烯+防渗混凝土进行防渗处理，


渗透系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
要求；厂区设置 3座 0.5t储罐存储柴油，储罐采取双层罐结构，渗漏的油


将积聚在储油罐内，柴油储罐采取双层防渗储罐，材质为钢制强化玻璃纤


维制双层结构储油容器，采用防渗混凝土或 HDPE膜进行防渗，其防渗技


术要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》


（GB18599-2020）应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的
要求；三级化粪池采用防渗混凝土或 HDPE膜进行防渗，其防渗技术要求


参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。


生态保


护措施
/


环境风


险防范


措施


加强柴油储罐的维护及管理，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生；危险废


物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求


进行建设，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s的要求。加强管理，严防跑冒。


其他环


境管理


要求


根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目属于排


污许可简化管理，应及时申请并取得排污许可证。项目投入运行后应及时


完成环境保护验收，按监测计划开展自行监测，做好环境管理台账记录，


及时编制并上报季度、年度执行报告等。







- 73 -


六、结论


综上所述，本项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局合理，


所在地环境质量现状满足环境功能要求。在采取相应的污染防治及生态保护措施后，


本项目产生的各类污染物均能实现达标排放，生态环境得到有效保护，对环境不会


造成明显影响。从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。







- 74 -


附表


建设项目污染物排放量汇总表
项目


分类
污染物名称


现有工程排放量


（固体废物产生


量）①


现有工程许


可排放量


②


在建工程排放量


（固体废物产生


量）③


本项目排放量（固


体废物产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）


⑤


本项目建成后全


厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量⑦


废气


颗粒物 / / / 0.124t/a / 0.124t/a +0.124t/a


SO2 / / / 0.187t/a / 0.187t/a +0.187t/a


NOX / / / 0.451t/a / 0.451t/a +0.451t/a


HCl / / / 0.050t/a / 0.050t/a +0.050t/a


CO / / / 0.356t/a / 0.356t/a +0.356t/a


汞 / / / 3.3×10-8t/a / 3.3×10-8t/a +3.3×10-8t/a


二噁英类 / / / 0.00047gTEQ/a / 0.00047gTEQ/a +0.00047gTEQ/a


废水
COD / / / 0.194t/a / 0.194t/a +0.194t/a


NH3-N / / / 0.023t/a / 0.023t/a +0.023t/a


一般工业


固体废物


废离子交换树


脂
/ / / 0.01t/a / 0.01t/a +0.01t/a


遗物焚烧残渣 / / / 0.55t/a / 0.55t/a +0.55t/a


危险废物


除尘灰 / / / 2.363t/a / 2.363t/a +2.363t/a


脱硫渣 / / / 1.2t/a / 1.2t/a +1.2t/a


废布袋 / / / 0.3t/a / 0.3t/a +0.3t/a


废活性炭 / / / 0.22t/a / 0.22t/a +0.22t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①







- 75 -


附图 1 本项目地理位置图


本项目地理位置







- 76 -


附图 2 环境保护目标分布图


图 例


本项目厂界范围


声环境保护范围


环境空气保护范围







- 77 -


附图 3 厂区平面布置图







- 78 -


附图 4 殡葬服务中心平面布置图


危险废物贮存库
16.74m2







- 79 -







- 80 -







- 81 -







- 82 -


附件 1 统一社会信用代码证书







- 83 -


附件 2 建设项目用地预审与选址意见书







- 84 -


附件 3 总量核定


一、火化机核定量核算


根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）5.3.2.1 废气有组


织排放口年许可排放量依据许可排放浓度、污染物排放标准中规定的基准排气量、主


要产品产能确定。无规定的基准排气量时，也可按照许可排放浓度、风量、年生产时


间确定。本项目《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中无基准排气量，


核算方法见下式：本项目总量控制指标核算过程按照《排污许可申请与核发技术规范


总则》（HJ942-2018）中核算方法计算：


本项目火化机的烟气量为 10000m3/h，火化机年工作时间为 1100h，因此总烟气


量为 11000000m3/a，本项目火化炉废气排放浓度执行《火葬场大气污染物排放标准》


（GB13801-2015）表 2排放标准限值。


表 1 火葬场大气污染物排放标准


污染物 排放限值


烟尘 30mg/m3


二氧化硫 30mg/m3


氮氧化物（以 NO2计） 200mg/m3


则本项目有组织废气核定排放量为：


烟尘：11000000m3/a×30mg/m3×10-9=0.33t/a；


二氧化硫：11000000m3/a×30mg/m3×10-9=0.33t/a；


氮氧化物：11000000m3/a×200mg/m3×10-9=2.2t/a。


二、焚烧炉核定量核算


根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）5.3.2.1 废气有组







- 85 -


织排放口年许可排放量依据许可排放浓度、污染物排放标准中规定的基准排气量、主


要产品产能确定。无规定的基准排气量时，也可按照许可排放浓度、风量、年生产时


间确定。本项目《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中无基准排气量，


核算方法见下式：本项目总量控制指标核算过程按照《排污许可申请与核发技术规范


总则》（HJ942-2018）中核算方法计算：


本项目焚烧炉的烟气量为 10000m3/h，火化机年工作时间为 367h，因此总烟气量


为 3670000m3/a，本项目焚烧炉废气排放浓度执行《火葬场大气污染物排放标准》


（GB13801-2015）表 3排放标准限值。


表 2 火葬场大气污染物排放标准


污染物 排放限值


烟尘 80mg/m3


二氧化硫 100mg/m3


氮氧化物（以 NO2计） 300mg/m3


则本项目有组织废气核定排放量为：


烟尘：3670000m3/a×80mg/m3×10-9=0.294t/a；


二氧化硫：3670000m3/a×100mg/m3×10-9=0.367t/a；


氮氧化物：3670000m3/a×300mg/m3×10-9=1.101t/a。


三、建设项目总量核算


综上所述，本项目大气污染物总量核算如下：


烟尘：0.624t/a


SO2：0.697t/a


NOx：3.301t/a







- 86 -


附件 4 类比项目检测报告







- 87 -







- 88 -







- 89 -







- 90 -







- 91 -







- 92 -







- 93 -







- 94 -







- 95 -







- 96 -







- 97 -







- 98 -







- 99 -







- 100 -







- 101 -







- 102 -







- 103 -







- 104 -







- 105 -







- 106 -







- 107 -







- 108 -







- 109 -







- 110 -







- 111 -







- 112 -







- 113 -







- 114 -







- 115 -







- 116 -







- 117 -







- 118 -







- 119 -







- 120 -







- 121 -


附件 5 排污许可证副本







- 122 -


附件 6 黑龙江省生态环境分区管控数据分析报告







- 123 -







- 124 -







- 125 -







- 126 -







- 127 -


附件 7 原环评批复







- 128 -







- 129 -







- 130 -


附件 8 现有工程检测报告







- 131 -







- 132 -







- 133 -







- 134 -







- 135 -







- 136 -







- 137 -







- 138 -







- 139 -







- 140 -







- 141 -







- 142 -







- 143 -







- 144 -







- 145 -







- 146 -







- 147 -







- 148 -







- 149 -


附件 9 现状检测报告







- 150 -







- 151 -







- 152 -







- 153 -


附件 10 污水处置协议







- 154 -







- 155 -


附件 11 可研批复







- 156 -







- 157 -







- 158 -







- 159 -


附件 12 初设批复







- 160 -







- 161 -







- 162 -







- 163 -







- 164 -


附件 13 建设项目污染物排放总量认定函







- 165 -





		一、建设项目基本情况

		殡葬服务



		二、建设项目工程分析

		2.现有工程污染物排放情况



		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业



		四、主要环境影响和保护措施

		m3/h

		＜1

		＜1

		426

		4.26

		1.563

		类比法

		21.3

		0.213

		0.078

		367

		24

		0.24

		0.088

		6

		0.06

		0.022

		30

		0.30

		0.110

		15

		0.15

		0.055

		64

		0.64

		0.235

		16

		0.16

		0.059

		12

		0.12

		0.044

		3

		0.03

		0.011

		＜1

		＜1

		产污系数

		12

		/

		0.0013

		0.011

		产污系数

		/

		0.0013

		0.011

		8760

		426

		4.26

		24

		0.24

		30

		0.30

		64

		0.64

		12

		0.12

		火化机烟囱DA001

		一般排放口

		厂界（上风向1个监测点位，下风向3个监测点位）

		/

		殡葬服务中心外

		根据设备商提供及类比同类设备的源强数据，噪声源强见下表：

		5.监测要求



		五、环境保护措施监督检查清单

		六、结论

		建设项目污染物排放量汇总表

		附图1 本项目地理位置图

		附图2 环境保护目标分布图

		附图3 厂区平面布置图

		附图4 殡葬服务中心平面布置图

		附件1 统一社会信用代码证书

		附件2 建设项目用地预审与选址意见书

		附件3 总量核定

		附件4 类比项目检测报告

		附件5 排污许可证副本

		附件6 黑龙江省生态环境分区管控数据分析报告

		附件7 原环评批复

		附件8 现有工程检测报告

		附件9 现状检测报告

		附件10 污水处置协议

		附件11 可研批复

		附件12 初设批复

		附件13 建设项目污染物排放总量认定函




